## Topeni 2021 dle skupin (3)
Spotřeba energií pro ústřední topení v roce 2021 po skupinách dle GJ/m2.
NS | Adresa | Počet podlaží | Lokalita | Lokalita pro výstup | Počet bytů | DPS | Ústř. top. (GJ) | započ. podl.plocha | Ústř. topení (GJ/m2) | okna | zateplení pláště | zatep. střechy | zatepl. strop | TRV | RTN | vytápění | vytápění
[10 empty] | materiál |  |  |  | Typ | Typ | regulace | systém
1172 | ŘEHOŘOVA 48 | 8 | C | St.zást.+ost | 16 | DPS-ak | 307 | 936.96 | 0.32766 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1171 | KOVÁCKÁ 9 | 8 | C | St.zást.+ost | 16 | DPS-ak | 359.6 | 936.96 | 0.38379 | plast |  | 2016-11-07 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1653 | ZÁVODSKÉHO 4 | 3 | J | St.zást.+ost | 7 | DPS | 144 | 382.8 | 0.37618 | dřevo |  |  |  | Siemens | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1652 | ZÁVODSKÉHO 2 | 3 | J | St.zást.+ost | 7 | DPS | 212 | 382.8 | 0.55381 | dřevo |  |  |  | Heimeier | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1654 | ZÁVODSKÉHO 6 | 3 | J | St.zást.+ost | 7 | DPS | 198 | 382.8 | 0.51724 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1651 | SLATINSKÁ 100 | 3 | J | St.zást.+ost | 7 | DPS | 222 | 382.8 | 0.57994 | plast |  |  |  | Heimeier | rádio | manuální | 2-trubka (DPS)
1655 | ZÁVODSKÉHO 8 | 3 | J | St.zást.+ost | 7 | DPS | 220 | 382.8 | 0.57471 | dřevo |  |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1081 | DOŠLÍKOVA 42 | 4 | J | St.zást.+ost | 16 | DPS | 330 | 819.22 | 0.40282 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 2-trubka (DPS)
1091 | DOŠLÍKOVA 46 | 4 | J | St.zást.+ost | 16 | DPS | 328 | 780.83 | 0.42007 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 2-trubka (DPS)
1061 | DOŠLÍKOVA 39, 41, 43 | 4 | J | St.zást.+ost | 36 | DPS | 727 | 1610.27 | 0.45148 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (DPS)
1791 | DOŠLÍKOVA 45, 47, 49 | 4 | J | St.zást.+ost | 37 | DPS | 721 | 1639.49 | 0.43977 | dřevo |  |  |  | Herz | rádio | manuální | 2-trubka (DPS)
1051 | DOŠLÍKOVA 33, 35, 37 | 4 | J | St.zást.+ost | 36 | DPS | 723 | 1610.87 | 0.44883 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 2-trubka (DPS)
8051 | SCHWAIGROVA 19, 21 | 8 | K | Komárov | 48 | DPS-ak | 329 | 2162.14 | 0.15216 | plast | 2002-09-25 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (Komárov)
8011 | ZA MOSTEM 18, 20 | 8 | K | Komárov | 48 | DPS-ak | 481 | 2168.21 | 0.22184 | plast | 2003-07-18 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (Komárov)
8061 | HODONÍNSKÁ 17, 19 | 8 | K | Komárov | 48 | DPS | 461 | 2161.68 | 0.21326 | dřevo | 2007-09-30 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (Komárov)
8021 | ZA ŠKOLOU 1, 3 | 8 | K | Komárov | 48 | DPS-ak | 531 | 2197.66 | 0.24162 | dřevo | 2001-12-21 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (Komárov)
8031 | SCHWAIGROVA 13, 15, 17 | 8 | K | Komárov | 72 | DPS-ak | 662 | 3244.63 | 0.20403 | plast | 2004-10-18 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (Komárov)
8041 | SCHWAIGROVA 2, 4, 6 | 8 | K | Komárov | 72 | DPS-ak | 750 | 3241.2 | 0.2314 | plast | 2001-08-31 |  | 2007-03-01 | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (Komárov)
8102 | OBLÁ 54 | 12 | KV | Kam.Vrch | 60 | DPS | 708 | 3611.28 | 0.19605 |  | 2011-01-24 | 2008-11-01 | 2011-01-24 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
8111 | OBLÁ 56 | 12 | KV | Kam.Vrch | 60 | DPS | 763 | 3611.28 | 0.21128 | plast | 2006-12-01 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5871 | SVÁNOVSKÉHO 5, 7 | 4 | L | Líšeň | 22 |  | 179.02 | 1152.2 | 0.15537 | plast | 2008-07-31 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5851 | KOSÍKOVA 5, 7 | 4 | L | Líšeň | 24 |  | 340.811 | 1283.7 | 0.26549 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5831 | KOSÍKOVA 6, 8 | 4 | L | Líšeň | 22 |  | 363.45 | 1152.2 | 0.31544 | plast | 2009-11-30 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5841 | KOSÍKOVA 1, 3 | 5 | L | Líšeň | 26 |  | 356.12 | 1381.36 | 0.2578 | plast | 2004-11-25 | 2018-06-25 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5872 | SVÁNOVSKÉHO 9, 11 | 4 | L | Líšeň | 22 |  | 433.54 | 1152.2 | 0.37627 | plast | 2009-12-01 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5821 | KOSÍKOVA 2, 4 | 5 | L | Líšeň | 26 |  | 411.27 | 1272.18 | 0.32328 | plast | 2004-09-21 | 2018-07-12 |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
5861 | SVÁNOVSKÉHO 1, 3 | 5 | L | Líšeň | 26 |  | 447.22 | 1273.72 | 0.35111 | dřevo | 2004-07-31 |  |  | Herz | rádio | nový | 4-trubka
5832 | KOSÍKOVA 10, 12 | 4 | L | Líšeň | 22 |  | 424.222 | 1152.2 | 0.36818 | plast |  |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5801 | POPELÁKOVA 7 | 5 | L | Líšeň | 13 |  | 190.478 | 636.09 | 0.29945 | plast | 2006-06-02 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5805 | POPELÁKOVA 21 | 5 | L | Líšeň | 13 |  | 190.776 | 636.09 | 0.29992 | plast | 2006-06-16 |  |  | Oventrop | rádio | proporcionální | 4-trubka
5531 | HÁJKOVA 7 | 5 | L | Líšeň | 13 | DPS | 152.365 | 689.86 | 0.22086 | plast | 2002-09-10 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5521 | HÁJKOVA 1 | 5 | L | Líšeň | 13 | DPS | 209.635 | 689.86 | 0.30388 | plast | 2004-11-19 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5511 | BARTÁKOVA 9 | 5 | L | Líšeň | 13 | DPS | 213.47 | 636.57 | 0.33534 | plast | 2003-12-23 | 2000-01-01 |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5803 | POPELÁKOVA 13, 15 | 5 | L | Líšeň | 26 |  | 380.957 | 1272.18 | 0.29945 | plast | 2006-06-02 |  |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
5802 | POPELÁKOVA 9, 11 | 5 | L | Líšeň | 26 |  | 380.957 | 1272.18 | 0.29945 | plast | 2006-06-02 |  |  | Oventrop | rádio | proporcionální | 4-trubka
5804 | POPELÁKOVA 17, 19 | 5 | L | Líšeň | 26 |  | 380.957 | 1272.18 | 0.29945 | plast | 2006-06-16 |  |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
5601 | KUBÍKOVA 10, 12 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 337 | 1385.01 | 0.24332 | dřevo | 2002-10-17 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5551 | HUBROVA 5, 7 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 341.407 | 1273.14 | 0.26816 | plast | 2004-04-18 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5502 | BARTÁKOVA 5, 7 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 335.902 | 1273.14 | 0.26384 | plast | 2003-12-05 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5641 | RAŠELINOVÁ 5, 7 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 369 | 1273.72 | 0.2897 | plast | 2005-08-24 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5501 | BARTÁKOVA 1, 3 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 354.098 | 1273.14 | 0.27813 | plast | 2003-12-18 |  | 1982-01-01 | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5631 | RAŠELINOVÁ 6, 4 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 355 | 1380.04 | 0.25724 | plast | 2007-06-30 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5621 | KUBÍKOVA 18, 20 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 384 | 1380.04 | 0.27825 | plast | 2007-06-28 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5522 | HÁJKOVA 3, 5 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 360.365 | 1379.72 | 0.26119 | plast | 2004-11-22 | 2019-02-08 | 2015-04-15 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5562 | KOUTNÉHO 5, 7 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 368.942 | 1273.14 | 0.28979 | plast | 2008-12-22 |  |  | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5563 | KOUTNEHO 9, 11 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 365.541 | 1273.14 | 0.28712 | plast | 2008-12-22 |  |  | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5553 | HUBROVA 13, 15 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 368.716 | 1273.14 | 0.28961 | plast | 2003-08-18 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5552 | HUBROVA 9, 11 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 397.711 | 1273.14 | 0.31239 | plast | 2004-08-18 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5512 | BARTÁKOVA 11, 13 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 427.53 | 1273.14 | 0.33581 | plast | 2011-12-13 |  | 2003-01-01 | Heimeier | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5591 | KUBÍKOVA 6, 8 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 415 | 1380.04 | 0.30072 | dřevo | 2005-11-10 |  | 2008-01-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5532 | HÁJKOVA 9, 11 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 399.635 | 1379.72 | 0.28965 | plast | 2002-09-10 |  | 2010-02-08 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5541 | HUBROVA 1, 3 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 310 | 1273.14 | 0.24349 | plast | 2002-11-07 |  | 1982-01-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5573 | ŠEVELOVA 7, 9 | 6 | L | Líšeň | 38 | DPS | 493.166 | 1984.74 | 0.24848 | plast | 2005-05-16 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5572 | ŠEVELOVA 3, 5 | 6 | L | Líšeň | 38 | DPS | 442.437 | 1985.05 | 0.22288 | plast | 2005-05-16 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5582 | MICHALOVA 3, 5 | 6 | L | Líšeň | 38 | DPS | 581.46 | 2096.24 | 0.27738 | plast | 2000-05-29 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5581 | MICHALOVA 1 | 6 | L | Líšeň | 19 | DPS | 274.54 | 1048.12 | 0.26194 | plast | 2000-05-29 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5571 | ŠEVELOVA 1 | 6 | L | Líšeň | 19 | DPS | 218.386 | 990.46 | 0.22049 | plast | 2005-05-16 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5322 | ELPLOVA 4 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 392 | 1572.43 | 0.2493 | plast | 2005-09-05 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5361 | ELPLOVA 32 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 399 | 1572.43 | 0.25375 | plast | 2005-04-28 |  |  |  | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5362 | ELPLOVA 34 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 427 | 1697.56 | 0.25154 | plast | 2005-04-28 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5321 | ELPLOVA 2 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 405 | 1697.56 | 0.23858 | plast | 2003-11-18 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5363 | ELPLOVA 36 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 466 | 1866.98 | 0.2496 | plast | 2004-11-25 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5351 | ELPLOVA 26 | 8 | L | Líšeň | 24 | DPS | 250 | 1200.49 | 0.20825 | plast | 2012-11-30 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5342 | ELPLOVA 22, 24 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 555 | 2354.36 | 0.23573 | plast | 2002-09-12 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5352 | ELPLOVA 28, 30 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 614 | 2365.93 | 0.25952 | plast | 2003-08-22 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5332 | ELPLOVA 10, 12 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 648 | 2400.85 | 0.2699 | plast | 2003-04-17 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5333 | ELPLOVA 14, 16 | 8 | L | Líšeň | 47 | DPS | 657 | 2388.68 | 0.27505 | plast | 2003-05-27 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5302 | ZIKOVA 4 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 382 | 1583.23 | 0.24128 | plast | 2003-10-13 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5312 | ZIKOVA 30 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 410 | 1697.56 | 0.24152 | hliník | 2004-07-14 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5301 | ZIKOVA 2 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 440 | 1699.04 | 0.25897 | plast | 2008-08-01 | 2011-01-01 |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5313 | ZIKOVA 32 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 459 | 1757.14 | 0.26122 | plast | 2004-07-31 |  |  | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5311 | ZIKOVA 28 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 467 | 1617.79 | 0.28867 | plast | 2004-07-31 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5303 | ZIKOVA 6 | 8 | L | Líšeň | 31 | DPS | 473 | 1781.77 | 0.26547 | plast | 2002-08-02 |  |  | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
6011 | ZIKOVA 16 | 8 | L | Líšeň | 23 | DPS | 193 | 1181 | 0.16342 | plast | 2008-09-30 |  |  | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
6021 | ZIKOVA 20 | 8 | L | Líšeň | 24 | DPS | 260 | 1169.46 | 0.22232 | plast | 2008-09-01 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5391 | HORNÍKOVA 8 | 8 | L | Líšeň | 23 | DPS | 274 | 1165.14 | 0.23516 | plast | 2001-07-31 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5381 | HORNÍKOVA 2 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 421 | 1704.72 | 0.24696 | plast | 2003-12-29 |  |  | Heimeier | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5421 | HORNÍKOVA 28 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 419 | 1572.43 | 0.26647 | plast | 2004-12-10 | 2015-10-22 |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5422 | HORNÍKOVA 30 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 410 | 1720.17 | 0.23835 | plast | 2015-06-24 | 2016-08-02 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5383 | HORNÍKOVA 6 | 8 | L | Líšeň | 31 | DPS | 477 | 1798.77 | 0.26518 | plast | 2003-12-18 |  | 2005-04-08 | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5392 | HORNÍKOVA 10, 12 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 574 | 2381.06 | 0.24107 | plast | 2006-06-13 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5691 | KONRÁDOVA 9 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 190.41 | 1573.07 | 0.12104 | dřevo | 2001-07-02 |  |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
5412 | KONRÁDOVA 4 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 369.75 | 1710.01 | 0.21623 | dřevo | 2003-12-19 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5662 | BEDNAŘÍKOVA 7 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 432.39 | 1573.07 | 0.27487 | plast | 2002-11-25 |  | 2018-03-27 | Ivar | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5374 | KOTLANOVA 8 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 390 | 1577.47 | 0.24723 | plast | 2004-06-15 |  |  | Siemens | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5652 | BEDNAŘÍKOVA 3 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 390.52 | 1573.07 | 0.24825 | plast | 2002-11-25 |  |  | Ivar | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5451 | JÍROVA 5 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 424.06 | 1573.07 | 0.26957 | dřevo | 2001-10-15 |  | 2010-02-08 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5672 | BEDNAŘÍKOVA 11 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 444.33 | 1573 | 0.28247 | plast | 2002-11-25 |  |  | Ivar | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5671 | BEDNAŘÍKOVA 9 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 379.03 | 1698.2 | 0.2232 | plast | 2002-11-25 |  | 2020-03-30 | Ivar | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5452 | JÍROVA 7 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 444.16 | 1708.96 | 0.2599 | plast | 2001-11-30 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5661 | BEDNAŘÍKOVA 5 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 423.39 | 1699.21 | 0.24917 | plast | 2002-11-25 |  |  | Ivar | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5462 | KONRÁDOVA 8 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 454.69 | 1698.2 | 0.26775 | dřevo | 2002-12-13 | 2014-07-14 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5472 | KONRÁDOVA 3 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 452.83 | 1698.2 | 0.26665 | dřevo | 2001-07-30 |  |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
5372 | KOTLANOVA 4 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 440 | 1577.47 | 0.27893 | plast | 2001-06-06 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5651 | BEDNAŘÍKOVA 1 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 492.32 | 1708.71 | 0.28812 | plast | 2002-02-25 |  |  | Ivar | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5411 | KONRÁDOVA 2 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 494.12 | 1573.07 | 0.31411 | dřevo | 2003-12-19 |  | 2019-04-22 | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5682 | KONRÁDOVA 7 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 465.92 | 1698.2 | 0.27436 | plast | 2001-07-02 |  |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
5442 | JÍROVA 3 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 401.82 | 1698.2 | 0.23662 | dřevo | 2001-09-25 |  | 2010-02-08 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5441 | JÍROVA 1 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 408.6 | 1573.07 | 0.25975 | dřevo | 2003-01-23 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5373 | KOTLANOVA 6 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 443 | 1698.12 | 0.26088 | plast | 2001-06-06 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5461 | KONRÁDOVA 6 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 461.58 | 1584.11 | 0.29138 | dřevo | 2003-12-19 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5471 | KONRÁDOVA 1 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 458.09 | 1573.07 | 0.29121 | dřevo | 2001-07-31 |  |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
5702 | KONRÁDOVA 15 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 498.51 | 1709.22 | 0.29166 | dřevo | 2001-06-05 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5701 | KONRÁDOVA 13 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 530.06 | 1578.11 | 0.33588 | dřevo | 2001-06-08 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5681 | KONRÁDOVA 5 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 490.64 | 1573.07 | 0.3119 | dřevo | 2001-07-19 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5371 | KOTLANOVA 2 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 514 | 1698.72 | 0.30258 | plast | 2001-06-06 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (DPS)
5761 | J. FAIMONOVÉ 13 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 502 | 1846.78 | 0.27182 | dřevo | 2004-01-02 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (DPS)
5791 | J. FAIMONOVÉ 15 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 524 | 1846.78 | 0.28374 | plast | 2003-10-30 |  |  | Herz | rádio | proporcionální | 2-trubka (DPS)
5731 | J. FAIMONOVÉ 14 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 529 | 1934.79 | 0.27341 | plast | 2004-06-20 | 2016-01-18 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (DPS)
5721 | J. FAIMONOVÉ 9 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 511 | 1919.26 | 0.26625 | plast | 2003-10-27 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5771 | J. FAIMONOVÉ 18 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 537 | 1846.78 | 0.29078 | dřevo | 2003-09-30 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (DPS)
5781 | J. FAIMONOVÉ 20 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 518 | 1859.61 | 0.27855 | dřevo | 2002-10-17 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | Ivar
5741 | J. FAIMONOVÉ 11 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 535 | 1846.78 | 0.28969 | plast | 2004-09-20 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (DPS)
5711 | J. FAIMONOVÉ 12 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 561 | 1859.61 | 0.30168 | dřevo | 2003-04-10 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5432 | HOCHMANOVA 11, 13 | 8 | L | Líšeň | 48 |  | 507.91 | 2382.15 | 0.21321 | plast | 2007-11-29 | 2015-05-15 | 2010-02-15 | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5431 | HOCHMANOVA 7, 9 | 8 | L | Líšeň | 47 |  | 727.24 | 2332.31 | 0.31181 | plast | 2006-06-01 | 2015-05-07 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5491 | ROTREKLOVA 5, 7 | 8 | L | Líšeň | 47 |  | 706.13 | 2378.02 | 0.29694 | plast | 2002-06-03 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5892 | VLKOVA 11 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 525 | 2269.01 | 0.23138 | plast | 2007-11-30 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5911 | STRNADOVA 1 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 550 | 2243.62 | 0.24514 | dřevo | 2008-09-30 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5481 | ŠTEFÁČKOVA 1 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 526 | 2243.62 | 0.23444 | plast | 2009-06-03 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5943 | STRNADOVA 12 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 574 | 2269.01 | 0.25297 | plast | 2007-08-01 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5881 | VLKOVA 1 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 559 | 2243.62 | 0.24915 | plast | 2003-01-01 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5401 | STRNADOVA 2 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 540 | 2243.62 | 0.24068 | plast | 2004-05-31 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5922 | STRNADOVA 11 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 586 | 2269.01 | 0.25826 | dřevo | 2001-07-17 |  |  | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5933 | ŠTEFÁČKOVA 11 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 649 | 2278.54 | 0.28483 | dřevo | 2007-10-31 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5402 | STRNADOVA 4 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 412 | 1785.86 | 0.2307 | plast | 2000-08-22 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5932 | ŠTEFÁČKOVA 9 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 428 | 1785.86 | 0.23966 | dřevo | 2006-10-02 | 2016-01-22 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5942 | STRNADOVA 10 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 459 | 1785.86 | 0.25702 | dřevo | 2000-09-05 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5941 | STRNADOVA 8 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 432 | 1785.86 | 0.2419 | plast | 2000-09-05 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5403 | STRNADOVA 6 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 523 | 1785.86 | 0.29286 | dřevo | 2000-08-22 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5483 | ŠTEFÁČKOVA 5 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 544 | 1785.86 | 0.30462 | dřevo | 2007-11-01 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5931 | ŠTEFÁČKOVA 7 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 571 | 1785.86 | 0.31973 | dřevo | 2006-10-02 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5482 | ŠTEFÁČKOVA 3 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 572 | 1785.86 | 0.32029 | dřevo | 2007-09-27 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5891 | VLKOVA 7, 9 | 8 | L | Líšeň | 64 | DPS |  | 3571.72 |  | dřevo | 2003-12-17 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5882 | VLKOVA 3, 5 | 8 | L | Líšeň | 64 | DPS |  | 3569.02 |  | dřevo | 2007-08-21 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5921 | STRNADOVA 7, 9 | 8 | L | Líšeň | 64 | DPS | 852 | 3571.72 | 0.23854 | dřevo | 2008-06-30 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5912 | STRNADOVA 3, 5 | 8 | L | Líšeň | 64 | DPS | 926 | 3571.72 | 0.25926 | dřevo | 2008-08-25 |  | 2013-01-01 | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5221 | MIKULČICKÁ 14 | 6 | S | Slatina | 24 |  | 270.58 | 1382.87 | 0.19567 | plast | 2010-06-30 |  | 2010-03-02 | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5251 | MIKULČICKÁ 6 | 6 | S | Slatina | 24 |  | 245.1 | 1382.87 | 0.17724 | plast | 2010-01-01 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5241 | MIKULČICKÁ 4 | 6 | S | Slatina | 24 |  | 258.48 | 1382.87 | 0.18692 | plast | 2010-01-01 |  | 2010-03-01 | Oventrop | rádio | proporcionální | 4-trubka
5191 | MIKULČICKÁ 10 | 6 | S | Slatina | 24 |  | 276.34 | 1382.87 | 0.19983 | plast | 2010-04-27 |  | 2010-04-27 | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5211 | MIKULČICKÁ 16 | 6 | S | Slatina | 24 |  | 308.66 | 1382.87 | 0.2232 | plast | 2011-12-11 | 2011-12-11 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5201 | MIKULČICKÁ 12 | 6 | S | Slatina | 24 |  | 297.94 | 1382.87 | 0.21545 | plast | 2009-06-16 |  | 2016-04-15 | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5231 | MIKULČICKÁ 2 | 6 | S | Slatina | 24 |  | 313.53 | 1382.87 | 0.22672 | plast | 2009-04-29 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5171 | PROSTĚJOVSKÁ 8, 10, 12 | 4 | S | Slatina | 24 |  | 177.79 | 1441.48 | 0.12334 | plast | 2009-05-12 |  |  | Oventrop | rádio | proporcionální | 4-trubka
5161 | PROSTĚJOVSKÁ 2, 4, 6 | 4 | S | Slatina | 24 |  | 288.54 | 1441.48 | 0.20017 | plast | 2008-04-17 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5181 | PROSTĚJOVSKÁ 14, 16, 18 | 4 | S | Slatina | 24 |  | 278.96 | 1441.48 | 0.19352 | plast | 2007-10-19 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5151 | ROUSÍNOVSKÁ 1, 3, 5 | 4 | S | Slatina | 24 |  | 331.91 | 1441.48 | 0.23026 | plast | 2006-06-15 |  | 2007-03-30 | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5011 | BUČOVICKÁ 1, 3, 5 | 4 | S | Slatina | 24 | DPS | 327 | 1441.48 | 0.22685 | plast | 2009-12-20 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5001 | BUČOVICKÁ 2, 4, 6 | 4 | S | Slatina | 24 | DPS | 301.84 | 1441.12 | 0.20945 | plast | 2007-10-12 | 2007-10-20 |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5041 | STRÁŽNICKÁ 14, 16, 18 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 410.59 | 2162.22 | 0.18989 | plast | 2012-01-01 |  | 2010-03-02 | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5121 | DĚDICKÁ 19, 21, 23 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 410.33 | 2162.22 | 0.18977 | plast | 2008-09-30 | 2008-09-30 |  | Herz | odpařovací | manuální | 4-trubka
5131 | DĚDICKÁ 25, 27, 29 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 451.38 | 2162.22 | 0.20876 | plast | 2009-05-28 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5111 | DĚDICKÁ 20, 22, 24 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 454.47 | 2162.22 | 0.21019 | plast | 2009-08-27 | 2006-10-18 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5031 | STRÁŽNICKÁ 8, 10, 12 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 469.69 | 2162.22 | 0.21723 | plast | 2008-08-29 |  | 2011-02-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5081 | MIKULČICKÁ 1, 3, 5 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 453.77 | 2162.22 | 0.20986 | plast | 2009-08-26 | 2015-09-02 |  | Danfoss | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5141 | DĚDICKÁ 31, 33, 35 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 459.54 | 2162.22 | 0.21253 | plast | 2007-12-18 | 2002-09-13 | 2018-11-26 | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5071 | STRÁŽNICKÁ 13, 15, 17 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 462.98 | 2162.22 | 0.21412 | plast | 2007-08-17 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5101 | KROMĚŘÍŽSKÁ 8, 10, 12 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 522.06 | 2162.22 | 0.24145 | plast | 2008-11-10 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5091 | MIKULČICKÁ 7, 9, 11 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 497.77 | 2162.22 | 0.23021 | plast | 2010-06-05 | 2014-09-29 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5061 | STRÁŽNICKÁ 7, 9, 11 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 548.08 | 2162.22 | 0.25348 | plast | 2007-10-18 |  | 2007-10-18 | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
7552 | VALTICKÁ 11, 13 | 5 | V | Vinohrady | 26 |  | 185.997 | 1426.2 | 0.13041 | dřevo | 2002-10-24 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7551 | VALTICKÁ 7, 9 | 5 | V | Vinohrady | 26 |  | 386.003 | 1426.2 | 0.27065 | plast | 2007-09-30 |  | 2018-01-12 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é)
7001 | VELKOPAVLOVICKÁ 2, 4 | 5 | V | Vinohrady | 26 |  | 282.195 | 1426.2 | 0.19786 | dřevo | 2008-08-01 |  |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
7002 | VELKOPAVLOVICKÁ 6, 8 | 5 | V | Vinohrady | 26 |  | 293.805 | 1426.2 | 0.20601 | dřevo | 2008-08-01 |  |  | Oventrop | rádio | proporcionální | 4-trubka
7721 | PRUŠÁNECKÁ 16, 18 | 5 | V | Vinohrady | 26 |  | 285.206 | 1426.2 | 0.19998 | plast | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7722 | PRUŠÁNECKÁ 20, 22 | 5 | V | Vinohrady | 26 |  | 306.794 | 1426.2 | 0.21511 | plast | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7752 | BLATNICKÁ 20, 22 | 5 | V | Vinohrady | 26 |  | 391.651 | 1426.2 | 0.27461 | plast | 2007-09-30 |  |  | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7751 | BLATNICKÁ 16, 18 | 5 | V | Vinohrady | 26 |  | 427.349 | 1426.2 | 0.29964 | plast | 2007-09-30 | 2015-11-05 |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7421 | MUTĚNICKÁ 1, 3 | 5 | V | Vinohrady | 26 |  | 354.355 | 1426.2 | 0.24846 | dřevo | 2010-11-01 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7831 | PRUŠÁNECKÁ 3, 5 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 495.726 | 2644.48 | 0.18746 | plast | 2009-11-30 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7571 | VALTICKÁ 2, 4 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 455.239 | 2644.48 | 0.17215 | dřevo | 2001-03-23 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7562 | MUTĚNICKÁ 6, 8 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 539.429 | 2644.48 | 0.20398 | plast | 2007-01-01 | 2018-06-05 | 2009-02-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7832 | PRUŠÁNECKÁ 7, 9 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 525.274 | 2644.48 | 0.19863 | plast | 2009-11-30 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7761 | BLATNICKÁ 1, 3 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 499.625 | 2674.24 | 0.18683 | dřevo | 2007-09-30 |  | 2012-11-30 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7762 | BLATNICKÁ 5, 7 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 552.775 | 2644.48 | 0.20903 | plast | 2014-09-05 |  |  | Oventrop | 0 | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7012 | MIKULOVSKÁ 5, 7 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 663.916 | 2644.48 | 0.25106 | plast | 2002-09-16 |  | 2007-12-01 | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7573 | VALTICKÁ 6, 8 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 338.331 | 2644.48 | 0.12794 | dřevo | 2001-03-23 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7011 | MIKULOVSKÁ 1, 3 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 704.084 | 2644.48 | 0.26625 | plast | 2002-09-16 |  | 2007-12-01 | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7771 | BZENECKÁ 5, 7 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 494.886 | 2644.48 | 0.18714 | plast | 2017-09-01 |  | 2008-04-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7561 | MUTĚNICKÁ 2, 4 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 483.571 | 2644.48 | 0.18286 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7022 | VELKOPAVLOVICKÁ 21, 23 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 871.132 | 2644.48 | 0.32942 | plast | 2018-01-01 |  | 2020-09-30 | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
7772 | BZENECKÁ 9, 11 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 667.114 | 2644.48 | 0.25227 | plast | 2003-06-24 |  | 2008-04-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7021 | VELKOPAVLOVICKÁ 17, 19 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 669.868 | 2644.48 | 0.25331 | plast | 2003-07-04 |  | 2018-08-31 | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7601 | VALTICKÁ 1 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 612 | 3079.15 | 0.19876 | plast | 2014-10-15 | 2011-11-15 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7191 | VELKOPAVLOVICKÁ 10 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 633.51 | 3079.15 | 0.20574 | plast | 2008-10-01 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7591 | VALTICKÁ 3 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 615 | 2926.7 | 0.21013 | plast | 2012-11-29 | 2012-11-29 | 2012-11-29 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7531 | PRUŠÁNECKÁ 4 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 636 | 2929.27 | 0.21712 | plast | 2007-06-30 | 2019-08-22 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7441 | PRUŠÁNECKÁ 12 | 12 | V | Vinohrady | 60 |  | 664 | 2914.14 | 0.22785 | dřevo | 2009-10-21 | 2009-09-01 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7151 | BOŘETICKÁ 9 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 678 | 3079.15 | 0.22019 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7221 | ČEJKOVICKÁ 4 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 674.39 | 2905.32 | 0.23212 | plast | 2011-12-15 |  | 2011-12-15 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7651 | BLATNICKÁ 12 | 12 | V | Vinohrady | 60 |  | 683.52 | 2925.98 | 0.2336 | plast | 2011-05-17 |  | 2011-05-17 | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7141 | BOŘETICKÁ 11 | 12 | V | Vinohrady | 60 |  | 757 | 2922.6 | 0.25902 | dřevo | 2012-10-23 | 2011-07-28 | 2012-10-23 | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7401 | MUTĚNICKÁ 11 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 663 | 2912.76 | 0.22762 | dřevo | 2011-11-16 | 2011-01-16 | 2011-11-16 | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
7241 | ČEJKOVICKÁ 2 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 684.94 | 3079.15 | 0.22244 | plast | 2011-12-15 |  | 2011-12-15 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7581 | VALTICKÁ 5 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 736 | 3079.15 | 0.23903 | plast | 2012-07-31 | 2012-07-31 | 2012-07-31 | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7161 | VELKOPAVLOVICKÁ 11 | 12 | V | Vinohrady | 60 |  | 699.65 | 3068.53 | 0.22801 | plast | 2006-11-01 |  | 2006-11-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7741 | VALTICKÁ 19 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 680.96 | 3079.15 | 0.22115 | plast | 2010-01-17 | 2007-12-13 | 2007-04-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7631 | BZENECKÁ 18 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 691 | 3079.15 | 0.22441 | dřevo | 2011-12-12 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7521 | PRUŠÁNECKÁ 6 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 690 | 3079.15 | 0.22409 | dřevo | 2008-11-30 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7172 | VELKOPAVLOVICKÁ 14 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 796 | 3079.15 | 0.25851 |  | 2009-11-30 |  |  | Oventrop
7481 | VLČNOVSKÁ 12 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 871 | 3109.87 | 0.28008 | plast | 2008-07-01 | 2011-09-30 | 2012-01-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7621 | BZENECKÁ 20 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 807 | 2905.32 | 0.27777 | dřevo | 2011-11-30 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7351 | BOŘETICKÁ 6 | 12 | V | Vinohrady | 60 |  | 781 | 2927.82 | 0.26675 | plast | 2009-05-27 |  | 2009-05-27 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7541 | PRUŠÁNECKÁ 2 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 794 | 3079.15 | 0.25786 | plast | 2008-08-30 | 2017-10-23 |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7231 | ČEJKOVICKÁ 6 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 785 | 3079.15 | 0.25494 | plast | 2011-12-15 |  | 2011-12-15 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7341 | BOŘETICKÁ 4 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 797 | 3079.15 | 0.25884 | plast | 2007-11-01 | 2008-06-01 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7301 | ČEJKOVICKÁ 11 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 826 | 2905.32 | 0.28431 | plast | 2008-01-01 |  | 2008-01-01 | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7181 | VELKOPAVLOVICKÁ 12 | 12 | V | Vinohrady | 60 |  | 829 | 2925.8 | 0.28334 | dřevo | 2007-04-01 |  |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
7371 | BOŘETICKÁ 5 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 867.98 | 3079.15 | 0.28189 | plast | 1986-01-01 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7641 | BLATNICKÁ 14 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 837 | 3079.15 | 0.27183 | plast | 2009-05-30 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7431 | PRUŠÁNECKÁ 14 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 884 | 3079.15 | 0.28709 | plast | 2008-09-30 |  | 2008-09-30 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7381 | BOŘETICKÁ 3 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 943 | 2905.32 | 0.32458 | plast | 2008-08-01 | 2007-05-01 | 2006-06-01 | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7471 | VLČNOVSKÁ 14 | 12 | V | Vinohrady | 60 |  | 868 | 2916.14 | 0.29765 | plast | 2001-08-10 | 2013-06-10 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7611 | BZENECKÁ 22 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 831 | 3079.15 | 0.26988 | dřevo | 2006-11-30 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7131 | VELKOPAVLOVICKÁ 9 | 12 | V | Vinohrady | 60 |  | 984 | 2932.94 | 0.3355 | dřevo | 2006-10-01 | 2008-06-01 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7361 | BOŘETICKÁ 8 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 961 | 3079.15 | 0.3121 | plast | 2007-01-01 | 2007-01-01 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7391 | BOŘETICKÁ 1 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 975 | 3079.15 | 0.31665 | dřevo | 2008-11-01 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7051 | ČEJKOVICKÁ 13 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 1011 | 3079.15 | 0.32834 | plast | 2011-10-21 |  | 2010-04-01 | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
7491 | BZENECKÁ 8 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 671 | 3079.15 | 0.21792 | plast | 2008-09-01 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7501 | BZENECKÁ 6 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 1055 | 2905.32 | 0.36313 | plast | 2006-07-14 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7461 | VLČNOVSKÁ 16 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 1047 | 3079.15 | 0.34003 | plast | 2000-11-09 | 2006-10-01 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7121 | VELKOPAVLOVICKÁ 5 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 961 | 3085.14 | 0.31149 | dřevo | 2007-08-01 |  | 2018-01-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7111 | VELKOPAVLOVICKÁ 3 | 12 | V | Vinohrady | 60 |  | 1163.61 | 2924.38 | 0.3979 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7511 | BZENECKÁ 4 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 1181 | 3079.15 | 0.38355 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7211 | MUTĚNICKÁ 13 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 1271 | 3079.15 | 0.41278 | dřevo |  |  | 2019-01-01 | Oventrop | rádio | Siemens | 4-trubka
7661 | BLATNICKÁ 10 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 1214.73 | 3079.15 | 0.3945 | dřevo |  |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7411 | MUTĚNICKÁ 9 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 1260 | 3079.15 | 0.4092 | dřevo | 2008-05-01 | 2015-10-06 |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
7061 | BOŘETICKÁ 13 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 782 | 3095.52 | 0.25262 | plast | 2018-12-13 | 2011-12-15 | 2011-02-26 | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
7451 | PRUŠÁNECKÁ 10 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 1248 | 3079.15 | 0.40531 | dřevo |  |  |  | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
1021 | SOUBĚŽNÁ 13, 15, 17 | 6 | J | St.zást.+ost | 49 | DPS | 539.06 | 2681.5 | 0.20103 | dřevo | 2007-05-24 |  | 2007-05-24 | Oventrop |  | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1041 | DOŠLÍKOVA 31 | 3 | J | St.zást.+ost | 11 | DPS | 285 | 519.24 | 0.54888 | dřevo |  |  |  | jiný | rádio | manuální | 2-trubka (DPS)
1101 | KAMENAČKY 49 | 5 | J | St.zást.+ost | 19 | DPS | 281.75 | 1011.04 | 0.27867 | plast | 2004-10-29 |  |  | jiný | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1111 | HÚSKOVA 11, 19 | 4 | C | St.zást.+ost | 23 |  | 451.33 | 1237.03 | 0.36485 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní VS z tepl.
1121 | HÚSKOVA 12, 14, 16 | 5 | C | St.zást.+ost | 47 |  | 616 | 2072.65 | 0.2972 | plast | 2005-12-07 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
1131 | HÚSKOVA 25 | 4 | C | St.zást.+ost | 9 |  | 215.07 | 553.83 | 0.38833 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1141 | KAMENAČKY 24, 26 | 4 | J | St.zást.+ost | 16 |  | 428.18 | 928.55 | 0.46113 | dřevo |  |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | manuální | vlastní kotelna
1151 | KNESLOVA 3 | 11 | C | St.zást.+ost | 44 |  | 1102.163 | 2046.24 | 0.53863 | plast |  |  | 2004-01-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) |  | vlastní VS z tepl.
1161 | KNESLOVA 26 | 5 | C | St.zást.+ost | 16 |  | 124.237 | 710.45 | 0.17487 | plast | 2009-11-24 |  | 2010-02-12 | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
1181 | KRÁSNÉHO 3, 5, 7, 9, 11 | 5 | J | St.zást.+ost | 64 |  | 637.32 | 2805.52 | 0.22717 | plast | 2006-09-15 |  |  | jiný | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1201 | LANGROVA 1, 1A | 4 | S | Slatina | 16 |  | 237.25 | 843.44 | 0.28129 | dřevo | 1975-01-01 |  | 2018-01-20 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1291 | LÍŠEŇSKÁ 40, 42 | 4 | J | St.zást.+ost | 20 | DPS | 387 | 884.06 | 0.43775 | plast |  |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
1301 | LOMENÁ 15, 17, 19 | 4 | K | St.zást.+ost | 32 |  | 445.38 | 1483.35 | 0.30025 | plast | 2008-01-01 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1341 | NOPOVA 33 | 5 | Z | St.zást.+ost | 10 |  | 252.66 | 719.67 | 0.35108 | plast |  |  |  | jiný | elektronický(á)(é) | manuální | vlastní kotelna
1351 | NOPOVA 35, 37 | 3 | Z | St.zást.+ost | 15 |  | 293.39 | 823.32 | 0.35635 | plast | 25% |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | manuální | vlastní kotelna
1362 | NOPOVA 55 | 3 | Z | St.zást.+ost | 11 |  | 136.95 | 474.03 | 0.28891 | plast | 1970-01-01 |  |  | Heimeier | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1364 | NOPOVA 73 | 4 | Z | St.zást.+ost | 13 |  | 199.94 | 645.51 | 0.30974 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1365 | NOPOVA 75 | 4 | Z | St.zást.+ost | 12 |  | 189.04 | 591.18 | 0.31977 | plast |  |  |  | Heimeier | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1391 | PĚKNÁ 40, 42 | 4 | J | St.zást.+ost | 24 |  | 285.69 | 1023.68 | 0.27908 | plast | 2009-05-01 |  |  |  | rádio | proporcionální | 2-trubka (DPS)
1401 | PODPÍSEČNÁ 2 | 9 | Z | St.zást.+ost | 22 |  | 336.21 | 1074.38 | 0.31293 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) |  | vlastní kotelna
1411 | POTÁCELOVA 81 | 11 | J | St.zást.+ost | 40 | DPS | 676.61 | 2074.8 | 0.32611 | plast | 2001-08-10 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1431 | SLÁMOVA 37 | 4 | C | St.zást.+ost | 12 |  | 211.8 | 622.96 | 0.33999 | dřevo |  | 2019-06-04 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1432 | SLÁMOVA 39 | 8 | C | St.zást.+ost | 24 |  | 515.9 | 1461.6 | 0.35297 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1461 | SLATINSKÁ 31 | 5 | J | St.zást.+ost | 16 | DPS | 399 | 803.99 | 0.49627 | plast |  |  | 2013-12-06 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1481 | SLATINSKÁ 104, 106 | 3 | J | St.zást.+ost | 14 |  | 384.41 | 855.44 | 0.44937 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní VS z tepl.
1482 | ŠPAČKOVA 10, 12 | 3 | J | St.zást.+ost | 14 |  | 347.27 | 847.1 | 0.40995 | dřevo |  |  |  | jiný | elektronický(á)(é) |  | vlastní VS z tepl.
1483 | ŠPAČKOVA 14, 16 | 3 | J | St.zást.+ost | 14 |  | 351.37 | 859.94 | 0.4086 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) |  | vlastní VS z tepl.
1491 | ŠAUMANNOVA 1, 3, 5, 7 | 5 | Z | St.zást.+ost | 51 |  | 502.39 | 2481.76 | 0.20243 | dřevo | 2013-11-26 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1501 | ŠAUMANNOVA 12 | 2 | Z | St.zást.+ost | 6 |  | 169.62 | 309.34 | 0.54833 | plast |  |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1521 | ŠKROUPOVA 3, 5 | 3 | J | St.zást.+ost | 18 |  | 379.33 | 853.57 | 0.4444 | plast |  |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | vlastní VS z tepl.
1531 | ŠKROUPOVA 22 | 3 | J | St.zást.+ost | 8 |  | 225.14 | 388.81 | 0.57905 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | vlastní kotelna
1561 | ŠPAČKOVA 6, 8 | 3 | J | St.zást.+ost | 20 |  | 197.93 | 861.68 | 0.2297 | dřevo |  |  |  |  | rádio |  | vlastní VS z tepl.
1571 | ŠROMOVA 36 | 4 | CH | St.zást.+ost | 12 |  | 137.345 | 511.84 | 0.26834 | plast | 2011-12-08 | 2011-12-08 | 2011-12-08 | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (DPS)
1601 | VÁPENKA 6 | 4 | J | St.zást.+ost | 7 |  | 138.215 | 277.74 | 0.49764 | dřevo |  |  |  | jiný | elektronický(á)(é) | proporcionální | vlastní VS z tepl.
1611 | VÁPENKA 3/5, 7/9 | 4 | J | St.zást.+ost | 21 |  | 274.75 | 1029.86 | 0.26678 | dřevo | 2017-01-25 |  |  |  | 0 |  | vlastní VS z tepl.
1621 | VÁPENKA 16, 18, SLATINSKÁ 40 | 5 | J | St.zást.+ost | 30 |  | 566.14 | 1719.63 | 0.32922 | plast | 2014-10-15 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) |  | vlastní VS z tepl.
1642 | ZÁHUMENICE 27 | 4 | H | St.zást.+ost | 16 |  | 250.53 | 753.74 | 0.33238 | dřevo |  |  |  | jiný | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1691 | STARÁ OSADA 17, 19, 21, 23, 25 | 13 | Z | St.zást.+ost | 278 |  | 2966.43 | 12292.53 | 0.24132 | plast | 2010-11-01 |  | 2010-11-01 | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
1711 | BAČOVSKÉHO 2B | 4 | L | Líšeň | 14 |  | 434.31 | 746.59 | 0.58172 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1731 | LANGROVA 3, 3A | 3 | S | Slatina | 16 |  | 260.64 | 791.2 | 0.32942 | plast | 2006-06-01 |  |  | Oventrop | rádio | manuální | vlastní kotelna
1751 | MOŠNOVA 20, 22 | 6 | Z | St.zást.+ost | 16 |  | 291.2 | 706.2 | 0.41235 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní VS z tepl.
1771 | ZÁHUMENICE 36 | 5 | H | St.zást.+ost | 16 |  | 249.76 | 763.59 | 0.32709 | dřevo |  |  |  | jiný | 0 | manuální | vlastní kotelna
1781 | BAČOVSKÉHO 6 | 4 | L | Líšeň | 15 |  | 260.26 | 733.4 | 0.35487 | dřevo |  |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1801 | PODPÍSEČNÁ 8 | 4 | Z | St.zást.+ost | 8 |  | 138.24 | 289.7 | 0.47718 | plast |  |  |  | Herz | rádio | manuální | vlastní kotelna
1811 | ZÁHUMENICE 25 | 4 | H | St.zást.+ost | 16 |  | 241.62 | 755.42 | 0.31985 | dřevo |  |  |  | Heimeier | elektronický(á)(é) | #N/A | vlastní kotelna
6031 | FILIPINSKÉHO 46, VÁCLAVKOVA 63 | 4 | Z | St.zást.+ost | 29 |  | 421.52 | 1526.63 | 0.27611 | plast |  |  |  |  | elektronický(á)(é) | proporcionální | vlastní kotelna
6111 | BLODKOVA 10, TOVAČOVSKÉHO 27 | 6 | R | St.zást.+ost | 30 |  | 289.85 | 1600.95 | 0.18105 | [5 empty] | elektronický(á)(é)
6161 | BOŘETICKÁ 15, 17 | 5 | V | Vinohrady | 28 |  | 284.27 | 1490.94 | 0.19066 | [5 empty] | rádio