## Topeni 2022 dle skupin
Spotřeba energií pro ústřední topení v roce 2022 po skupinách dle GJ/m2.
NS | Adresa | Počet podlaží | Lokalita | Lokalita pro výstup | Počet bytů | DPS | Ústř. top. (GJ) | započ. podl.plocha | Ústř. topení (GJ/m2) | okna | zateplení pláště | zatep. střechy | zatepl. strop | TRV | RTN | vytápění | vytápění
[10 empty] | materiál |  |  |  | Typ | Typ | regulace | systém
1172 | ŘEHOŘOVA 48 | 8 | C | St.zást.+ost | 16 | DPS-ak | 295 | 936.96 | 0.31485 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1171 | KOVÁCKÁ 9 | 8 | C | St.zást.+ost | 16 | DPS-ak | 322 | 936.96 | 0.34366 | plast |  | 2016-11-07 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1653 | ZÁVODSKÉHO 4 | 3 | J | St.zást.+ost | 7 | DPS | 90.46 | 382.8 | 0.23631 | dřevo |  |  |  | Siemens | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1652 | ZÁVODSKÉHO 2 | 3 | J | St.zást.+ost | 7 | DPS | 196.78 | 382.8 | 0.51405 | dřevo |  |  |  | Heimeier | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1654 | ZÁVODSKÉHO 6 | 3 | J | St.zást.+ost | 7 | DPS | 165 | 382.8 | 0.43103 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1651 | SLATINSKÁ 100 | 3 | J | St.zást.+ost | 7 | DPS | 184.89 | 382.8 | 0.48299 | plast |  |  |  | Heimeier | rádio | manuální | 2-trubka (DPS)
1655 | ZÁVODSKÉHO 8 | 3 | J | St.zást.+ost | 7 | DPS | 152 | 382.8 | 0.39707 | dřevo |  |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1081 | DOŠLÍKOVA 42 | 4 | J | St.zást.+ost | 16 | DPS | 297.6 | 819.22 | 0.36327 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 2-trubka (DPS)
1091 | DOŠLÍKOVA 46 | 4 | J | St.zást.+ost | 16 | DPS | 303.38 | 780.83 | 0.38854 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 2-trubka (DPS)
1061 | DOŠLÍKOVA 39, 41, 43 | 4 | J | St.zást.+ost | 36 | DPS | 671 | 1610.27 | 0.4167 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (DPS)
1791 | DOŠLÍKOVA 45, 47, 49 | 4 | J | St.zást.+ost | 37 | DPS | 709 | 1639.49 | 0.43245 | dřevo |  |  |  | Herz | rádio | manuální | 2-trubka (DPS)
1051 | DOŠLÍKOVA 33, 35, 37 | 4 | J | St.zást.+ost | 36 | DPS | 648 | 1610.87 | 0.40227 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 2-trubka (DPS)
8051 | SCHWAIGROVA 19, 21 | 8 | K | Komárov | 48 | DPS-ak | 388 | 2162.14 | 0.17945 | plast | 2002-09-25 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (Komárov)
8011 | ZA MOSTEM 18, 20 | 8 | K | Komárov | 48 | DPS-ak | 474.25 | 2168.21 | 0.21873 | plast | 2003-07-18 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (Komárov)
8061 | HODONÍNSKÁ 17, 19 | 8 | K | Komárov | 48 | DPS | 312.7 | 2161.68 | 0.14466 | dřevo | 2007-09-30 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (Komárov)
8021 | ZA ŠKOLOU 1, 3 | 8 | K | Komárov | 48 | DPS-ak | 444 | 2197.66 | 0.20203 | dřevo | 2001-12-21 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (Komárov)
8031 | SCHWAIGROVA 13, 15, 17 | 8 | K | Komárov | 72 | DPS-ak | 598.78 | 3244.63 | 0.18454 | plast | 2004-10-18 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (Komárov)
8041 | SCHWAIGROVA 2, 4, 6 | 8 | K | Komárov | 72 | DPS-ak | 688 | 3241.2 | 0.21227 | plast | 2001-08-31 |  | 2007-03-01 | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (Komárov)
8102 | OBLÁ 54 | 12 | KV | Kam.Vrch | 60 | DPS | 664 | 3611.28 | 0.18387 |  | 2011-01-24 | 2008-11-01 | 2011-01-24 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
8111 | OBLÁ 56 | 12 | KV | Kam.Vrch | 60 | DPS | 714 | 3611.28 | 0.19771 | plast | 2006-12-01 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5871 | SVÁNOVSKÉHO 5, 7 | 4 | L | Líšeň | 22 |  | 202.38 | 1152.2 | 0.17565 | plast | 2008-07-31 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5851 | KOSÍKOVA 5, 7 | 4 | L | Líšeň | 24 |  | 279.454 | 1283.7 | 0.21769 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5831 | KOSÍKOVA 6, 8 | 4 | L | Líšeň | 22 |  | 353.493 | 1152.2 | 0.3068 | plast | 2009-11-30 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5841 | KOSÍKOVA 1, 3 | 5 | L | Líšeň | 26 |  | 307.07 | 1381.36 | 0.2223 | plast | 2004-11-25 | 2018-06-25 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5872 | SVÁNOVSKÉHO 9, 11 | 4 | L | Líšeň | 22 |  | 389.58 | 1152.2 | 0.33812 | plast | 2009-12-01 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5821 | KOSÍKOVA 2, 4 | 5 | L | Líšeň | 26 |  | 333.66 | 1272.18 | 0.26227 | plast | 2004-09-21 | 2018-07-12 |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
5861 | SVÁNOVSKÉHO 1, 3 | 5 | L | Líšeň | 26 |  | 367.08 | 1273.72 | 0.2882 | dřevo | 2004-07-31 |  |  | Herz | rádio | nový | 4-trubka
5832 | KOSÍKOVA 10, 12 | 4 | L | Líšeň | 22 |  | 333.936 | 1152.2 | 0.28982 | plast |  |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5801 | POPELÁKOVA 7 | 5 | L | Líšeň | 13 |  | 161.784 | 636.09 | 0.25434 | plast | 2006-06-02 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5805 | POPELÁKOVA 21 | 5 | L | Líšeň | 13 |  | 162.037 | 636.09 | 0.25474 | plast | 2006-06-16 |  |  | Oventrop | rádio | proporcionální | 4-trubka
5531 | HÁJKOVA 7 | 5 | L | Líšeň | 13 | DPS | 147.782 | 689.86 | 0.21422 | plast | 2002-09-10 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5521 | HÁJKOVA 1 | 5 | L | Líšeň | 13 | DPS | 206.603 | 689.86 | 0.29949 | plast | 2004-11-19 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5511 | BARTÁKOVA 9 | 5 | L | Líšeň | 13 | DPS | 172.017 | 636.57 | 0.27022 | plast | 2003-12-23 | 2000-01-01 |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5803 | POPELÁKOVA 13, 15 | 5 | L | Líšeň | 26 |  | 323.563 | 1272.18 | 0.25434 | plast | 2006-06-02 |  |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
5802 | POPELÁKOVA 9, 11 | 5 | L | Líšeň | 26 |  | 323.563 | 1272.18 | 0.25434 | plast | 2006-06-02 |  |  | Oventrop | rádio | proporcionální | 4-trubka
5804 | POPELÁKOVA 17, 19 | 5 | L | Líšeň | 26 |  | 323.563 | 1272.18 | 0.25434 | plast | 2006-06-16 |  |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
5601 | KUBÍKOVA 10, 12 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 292 | 1385.01 | 0.21083 | dřevo | 2002-10-17 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5551 | HUBROVA 5, 7 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 307.381 | 1273.14 | 0.24144 | plast | 2004-04-18 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5502 | BARTÁKOVA 5, 7 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 338.045 | 1273.14 | 0.26552 | plast | 2003-12-05 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5641 | RAŠELINOVÁ 5, 7 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 328 | 1273.72 | 0.25751 | plast | 2005-08-24 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5501 | BARTÁKOVA 1, 3 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 354.415 | 1273.14 | 0.27838 | plast | 2003-12-18 |  | 1982-01-01 | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5631 | RAŠELINOVÁ 6, 4 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 333 | 1380.04 | 0.2413 | plast | 2007-06-30 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5621 | KUBÍKOVA 18, 20 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 359 | 1380.04 | 0.26014 | plast | 2007-06-28 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5522 | HÁJKOVA 3, 5 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 346.127 | 1379.72 | 0.25087 | plast | 2004-11-22 | 2019-02-08 | 2015-04-15 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5562 | KOUTNÉHO 5, 7 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 319.209 | 1273.14 | 0.25073 | plast | 2008-12-22 |  |  | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5563 | KOUTNEHO 9, 11 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 332.666 | 1273.14 | 0.2613 | plast | 2008-12-22 |  |  | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5553 | HUBROVA 13, 15 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 347.361 | 1273.14 | 0.27284 | plast | 2003-08-18 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5552 | HUBROVA 9, 11 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 380.258 | 1273.14 | 0.29868 | plast | 2004-08-18 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5512 | BARTÁKOVA 11, 13 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 370.323 | 1273.14 | 0.29087 | plast | 2011-12-13 |  | 2003-01-01 | Heimeier | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5591 | KUBÍKOVA 6, 8 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 380 | 1380.04 | 0.27535 | dřevo | 2005-11-10 |  | 2008-01-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5532 | HÁJKOVA 9, 11 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 392.788 | 1379.72 | 0.28469 | plast | 2002-09-10 |  | 2010-02-08 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5541 | HUBROVA 1, 3 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 309 | 1273.14 | 0.24271 | plast | 2002-11-07 |  | 1982-01-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5573 | ŠEVELOVA 7, 9 | 6 | L | Líšeň | 38 | DPS | 467.184 | 1984.74 | 0.23539 | plast | 2005-05-16 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5572 | ŠEVELOVA 3, 5 | 6 | L | Líšeň | 38 | DPS | 432.769 | 1985.05 | 0.21801 | plast | 2005-05-16 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5582 | MICHALOVA 3, 5 | 6 | L | Líšeň | 38 | DPS | 581.46 | 2096.24 | 0.27738 | plast | 2000-05-29 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5581 | MICHALOVA 1 | 6 | L | Líšeň | 19 | DPS | 244.569 | 1048.12 | 0.23334 | plast | 2000-05-29 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5571 | ŠEVELOVA 1 | 6 | L | Líšeň | 19 | DPS | 194.719 | 990.46 | 0.19659 | plast | 2005-05-16 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5322 | ELPLOVA 4 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 341 | 1572.43 | 0.21686 | plast | 2005-09-05 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5361 | ELPLOVA 32 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 346 | 1572.43 | 0.22004 | plast | 2005-04-28 |  |  |  | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5362 | ELPLOVA 34 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 423 | 1697.56 | 0.24918 | plast | 2005-04-28 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5321 | ELPLOVA 2 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 396 | 1697.56 | 0.23328 | plast | 2003-11-18 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5363 | ELPLOVA 36 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 412.02 | 1866.98 | 0.22069 | plast | 2004-11-25 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5351 | ELPLOVA 26 | 8 | L | Líšeň | 24 | DPS | 231.08 | 1200.49 | 0.19249 | plast | 2012-11-30 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5342 | ELPLOVA 22, 24 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 514.77 | 2354.36 | 0.21865 | plast | 2002-09-12 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5352 | ELPLOVA 28, 30 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 567.27 | 2365.93 | 0.23977 | plast | 2003-08-22 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5332 | ELPLOVA 10, 12 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 587.09 | 2400.85 | 0.24453 | plast | 2003-04-17 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5333 | ELPLOVA 14, 16 | 8 | L | Líšeň | 47 | DPS | 628.38 | 2388.68 | 0.26307 | plast | 2003-05-27 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5302 | ZIKOVA 4 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 339 | 1583.23 | 0.21412 | plast | 2003-10-13 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5312 | ZIKOVA 30 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 398 | 1697.56 | 0.23445 | hliník | 2004-07-14 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5301 | ZIKOVA 2 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 371 | 1699.04 | 0.21836 | plast | 2008-08-01 | 2011-01-01 |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5313 | ZIKOVA 32 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 431 | 1757.14 | 0.24528 | plast | 2004-07-31 |  |  | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5311 | ZIKOVA 28 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 425 | 1617.79 | 0.2627 | plast | 2004-07-31 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5303 | ZIKOVA 6 | 8 | L | Líšeň | 31 | DPS | 448 | 1781.77 | 0.25144 | plast | 2002-08-02 |  |  | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
6011 | ZIKOVA 16 | 8 | L | Líšeň | 23 | DPS | 166 | 1181 | 0.14056 | plast | 2008-09-30 |  |  | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
6021 | ZIKOVA 20 | 8 | L | Líšeň | 24 | DPS | 247 | 1169.46 | 0.21121 | plast | 2008-09-01 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5391 | HORNÍKOVA 8 | 8 | L | Líšeň | 23 | DPS | 246.61 | 1165.14 | 0.21166 | plast | 2001-07-31 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5381 | HORNÍKOVA 2 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 383.49 | 1704.72 | 0.22496 | plast | 2003-12-29 |  |  | Heimeier | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5421 | HORNÍKOVA 28 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 364.64 | 1572.43 | 0.2319 | plast | 2004-12-10 | 2015-10-22 |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5422 | HORNÍKOVA 30 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 439.07 | 1720.17 | 0.25525 | plast | 2015-06-24 | 2016-08-02 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5383 | HORNÍKOVA 6 | 8 | L | Líšeň | 31 | DPS | 458.18 | 1798.77 | 0.25472 | plast | 2003-12-18 |  | 2005-04-08 | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5392 | HORNÍKOVA 10, 12 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 475.08 | 2381.06 | 0.19952 | plast | 2006-06-13 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5691 | KONRÁDOVA 9 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 229.07 | 1573.07 | 0.14562 | dřevo | 2001-07-02 |  |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
5412 | KONRÁDOVA 4 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 354.29 | 1710.01 | 0.20719 | dřevo | 2003-12-19 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5662 | BEDNAŘÍKOVA 7 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 427 | 1573.07 | 0.27144 | plast | 2002-11-25 |  | 2018-03-27 | Ivar | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5374 | KOTLANOVA 8 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 366.12 | 1577.47 | 0.23209 | plast | 2004-06-15 |  |  | Siemens | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5652 | BEDNAŘÍKOVA 3 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 354.76 | 1573.07 | 0.22552 | plast | 2002-11-25 |  |  | Ivar | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5451 | JÍROVA 5 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 386.83 | 1573.07 | 0.24591 | dřevo | 2001-10-15 |  | 2010-02-08 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5672 | BEDNAŘÍKOVA 11 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 359.47 | 1573 | 0.22853 | plast | 2002-11-25 |  |  | Ivar | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5671 | BEDNAŘÍKOVA 9 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 349.51 | 1698.2 | 0.20581 | plast | 2002-11-25 |  | 2020-03-30 | Ivar | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5452 | JÍROVA 7 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 385.32 | 1708.96 | 0.22547 | plast | 2001-11-30 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5661 | BEDNAŘÍKOVA 5 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 384.95 | 1699.21 | 0.22655 | plast | 2002-11-25 |  |  | Ivar | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5462 | KONRÁDOVA 8 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 411 | 1698.2 | 0.24202 | dřevo | 2002-12-13 | 2014-07-14 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5472 | KONRÁDOVA 3 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 476.73 | 1698.2 | 0.28073 | dřevo | 2001-07-30 |  |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
5372 | KOTLANOVA 4 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 405.71 | 1577.47 | 0.25719 | plast | 2001-06-06 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5651 | BEDNAŘÍKOVA 1 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 422.55 | 1708.71 | 0.24729 | plast | 2002-02-25 |  |  | Ivar | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5411 | KONRÁDOVA 2 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 439.31 | 1573.07 | 0.27927 | dřevo | 2003-12-19 |  | 2019-04-22 | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5682 | KONRÁDOVA 7 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 393.32 | 1698.2 | 0.23161 | plast | 2001-07-02 |  |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
5442 | JÍROVA 3 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 404.47 | 1698.2 | 0.23818 | dřevo | 2001-09-25 |  | 2010-02-08 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5441 | JÍROVA 1 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 374.76 | 1573.07 | 0.23823 | dřevo | 2003-01-23 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5373 | KOTLANOVA 6 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 422.99 | 1698.12 | 0.24909 | plast | 2001-06-06 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5461 | KONRÁDOVA 6 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 391.49 | 1584.11 | 0.24714 | dřevo | 2003-12-19 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5471 | KONRÁDOVA 1 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 415.65 | 1573.07 | 0.26423 | dřevo | 2001-07-31 |  |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
5702 | KONRÁDOVA 15 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 397.58 | 1709.22 | 0.23261 | dřevo | 2001-06-05 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5701 | KONRÁDOVA 13 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 448.55 | 1578.11 | 0.28423 | dřevo | 2001-06-08 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5681 | KONRÁDOVA 5 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 427.94 | 1573.07 | 0.27204 | dřevo | 2001-07-19 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5371 | KOTLANOVA 2 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 441.87 | 1698.72 | 0.26012 | plast | 2001-06-06 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (DPS)
5761 | J. FAIMONOVÉ 13 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 432 | 1846.78 | 0.23392 | dřevo | 2004-01-02 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (DPS)
5791 | J. FAIMONOVÉ 15 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 457 | 1846.78 | 0.24746 | plast | 2003-10-30 |  |  | Herz | rádio | proporcionální | 2-trubka (DPS)
5731 | J. FAIMONOVÉ 14 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 468 | 1934.79 | 0.24189 | plast | 2004-06-20 | 2016-01-18 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (DPS)
5721 | J. FAIMONOVÉ 9 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 463 | 1919.26 | 0.24124 | plast | 2003-10-27 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5771 | J. FAIMONOVÉ 18 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 463 | 1846.78 | 0.25071 | dřevo | 2003-09-30 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (DPS)
5781 | J. FAIMONOVÉ 20 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 504 | 1859.61 | 0.27102 | dřevo | 2002-10-17 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | Ivar
5741 | J. FAIMONOVÉ 11 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 445 | 1846.78 | 0.24096 | plast | 2004-09-20 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (DPS)
5711 | J. FAIMONOVÉ 12 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 535 | 1859.61 | 0.28769 | dřevo | 2003-04-10 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5432 | HOCHMANOVA 11, 13 | 8 | L | Líšeň | 48 |  | 474.87 | 2382.15 | 0.19935 | plast | 2007-11-29 | 2015-05-15 | 2010-02-15 | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5431 | HOCHMANOVA 7, 9 | 8 | L | Líšeň | 47 |  | 580.49 | 2332.31 | 0.24889 | plast | 2006-06-01 | 2015-05-07 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5491 | ROTREKLOVA 5, 7 | 8 | L | Líšeň | 47 |  | 567.83 | 2378.02 | 0.23878 | plast | 2002-06-03 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5892 | VLKOVA 11 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 491.56 | 2269.01 | 0.21664 | plast | 2007-11-30 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5911 | STRNADOVA 1 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 436.55 | 2243.62 | 0.19457 | dřevo | 2008-09-30 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5481 | ŠTEFÁČKOVA 1 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 458.97 | 2243.62 | 0.20457 | plast | 2009-06-03 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5943 | STRNADOVA 12 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 522 | 2269.01 | 0.23006 | plast | 2007-08-01 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5881 | VLKOVA 1 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 494.57 | 2243.62 | 0.22043 | plast | 2003-01-01 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5401 | STRNADOVA 2 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 501 | 2243.62 | 0.2233 | plast | 2004-05-31 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5922 | STRNADOVA 11 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 519 | 2269.01 | 0.22873 | dřevo | 2001-07-17 |  |  | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5933 | ŠTEFÁČKOVA 11 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 528.99 | 2278.54 | 0.23216 | dřevo | 2007-10-31 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5402 | STRNADOVA 4 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 394 | 1785.86 | 0.22062 | plast | 2000-08-22 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5932 | ŠTEFÁČKOVA 9 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 363.65 | 1785.86 | 0.20363 | dřevo | 2006-10-02 | 2016-01-22 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5942 | STRNADOVA 10 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 429 | 1785.86 | 0.24022 | dřevo | 2000-09-05 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5941 | STRNADOVA 8 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 407 | 1785.86 | 0.2279 | plast | 2000-09-05 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5403 | STRNADOVA 6 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 412 | 1785.86 | 0.2307 | dřevo | 2000-08-22 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5483 | ŠTEFÁČKOVA 5 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 494 | 1785.86 | 0.27662 | dřevo | 2007-11-01 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5931 | ŠTEFÁČKOVA 7 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 542 | 1785.86 | 0.3035 | dřevo | 2006-10-02 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5482 | ŠTEFÁČKOVA 3 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 509 | 1785.86 | 0.28502 | dřevo | 2007-09-27 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5891 | VLKOVA 7, 9 | 8 | L | Líšeň | 64 | DPS | 692.09 | 3571.72 | 0.19377 | dřevo | 2003-12-17 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5882 | VLKOVA 3, 5 | 8 | L | Líšeň | 64 | DPS | 731.38 | 3569.02 | 0.20492 | dřevo | 2007-08-21 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5921 | STRNADOVA 7, 9 | 8 | L | Líšeň | 64 | DPS | 829.08 | 3571.72 | 0.23212 | dřevo | 2008-06-30 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5912 | STRNADOVA 3, 5 | 8 | L | Líšeň | 64 | DPS | 811.25 | 3571.72 | 0.22713 | dřevo | 2008-08-25 |  | 2013-01-01 | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5221 | MIKULČICKÁ 14 | 6 | S | Slatina | 24 |  | 239.15 | 1382.87 | 0.17294 | plast | 2010-06-30 |  | 2010-03-02 | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5251 | MIKULČICKÁ 6 | 6 | S | Slatina | 24 |  | 234.49 | 1382.87 | 0.16957 | plast | 2010-01-01 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5241 | MIKULČICKÁ 4 | 6 | S | Slatina | 24 |  | 224.65 | 1382.87 | 0.16245 | plast | 2010-01-01 |  | 2010-03-01 | Oventrop | rádio | proporcionální | 4-trubka
5191 | MIKULČICKÁ 10 | 6 | S | Slatina | 24 |  | 253.2 | 1382.87 | 0.1831 | plast | 2010-04-27 |  | 2010-04-27 | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5211 | MIKULČICKÁ 16 | 6 | S | Slatina | 24 |  | 264.69 | 1382.87 | 0.19141 | plast | 2011-12-11 | 2011-12-11 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5201 | MIKULČICKÁ 12 | 6 | S | Slatina | 24 |  | 273.85 | 1382.87 | 0.19803 | plast | 2009-06-16 |  | 2016-04-15 | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5231 | MIKULČICKÁ 2 | 6 | S | Slatina | 24 |  | 277.3 | 1382.87 | 0.20052 | plast | 2009-04-29 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5171 | PROSTĚJOVSKÁ 8, 10, 12 | 4 | S | Slatina | 24 |  | 205.02 | 1441.48 | 0.14223 | plast | 2009-05-12 |  |  | Oventrop | rádio | proporcionální | 4-trubka
5161 | PROSTĚJOVSKÁ 2, 4, 6 | 4 | S | Slatina | 24 |  | 259.06 | 1441.48 | 0.17972 | plast | 2008-04-17 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5181 | PROSTĚJOVSKÁ 14, 16, 18 | 4 | S | Slatina | 24 |  | 282.26 | 1441.48 | 0.19581 | plast | 2007-10-19 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5151 | ROUSÍNOVSKÁ 1, 3, 5 | 4 | S | Slatina | 24 |  | 296.59 | 1441.48 | 0.20575 | plast | 2006-06-15 |  | 2007-03-30 | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5011 | BUČOVICKÁ 1, 3, 5 | 4 | S | Slatina | 24 | DPS | 308 | 1441.48 | 0.21367 | plast | 2009-12-20 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5001 | BUČOVICKÁ 2, 4, 6 | 4 | S | Slatina | 24 | DPS | 272.26 | 1441.12 | 0.18892 | plast | 2007-10-12 | 2007-10-20 |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5041 | STRÁŽNICKÁ 14, 16, 18 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 378.78 | 2162.22 | 0.17518 | plast | 2012-01-01 |  | 2010-03-02 | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5121 | DĚDICKÁ 19, 21, 23 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 382.54 | 2162.22 | 0.17692 | plast | 2008-09-30 | 2008-09-30 |  | Herz | odpařovací | manuální | 4-trubka
5131 | DĚDICKÁ 25, 27, 29 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 439.19 | 2162.22 | 0.20312 | plast | 2009-05-28 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5111 | DĚDICKÁ 20, 22, 24 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 429.58 | 2162.22 | 0.19868 | plast | 2009-08-27 | 2006-10-18 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5031 | STRÁŽNICKÁ 8, 10, 12 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 466.2 | 2162.22 | 0.21561 | plast | 2008-08-29 |  | 2011-02-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5081 | MIKULČICKÁ 1, 3, 5 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 413.92 | 2162.22 | 0.19143 | plast | 2009-08-26 | 2015-09-02 |  | Danfoss | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5141 | DĚDICKÁ 31, 33, 35 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 384.93 | 2162.22 | 0.17803 | plast | 2007-12-18 | 2002-09-13 | 2018-11-26 | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5071 | STRÁŽNICKÁ 13, 15, 17 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 444.15 | 2162.22 | 0.20541 | plast | 2007-08-17 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5101 | KROMĚŘÍŽSKÁ 8, 10, 12 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 426.82 | 2162.22 | 0.1974 | plast | 2008-11-10 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5091 | MIKULČICKÁ 7, 9, 11 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 421.48 | 2162.22 | 0.19493 | plast | 2010-06-05 | 2014-09-29 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5061 | STRÁŽNICKÁ 7, 9, 11 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 512.73 | 2162.22 | 0.23713 | plast | 2007-10-18 |  | 2007-10-18 | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
7552 | VALTICKÁ 11, 13 | 5 | V | Vinohrady | 26 |  | 208.544 | 1426.2 | 0.14622 | dřevo | 2002-10-24 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7551 | VALTICKÁ 7, 9 | 5 | V | Vinohrady | 26 |  | 276.456 | 1426.2 | 0.19384 | plast | 2007-09-30 |  | 2018-01-12 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é)
7001 | VELKOPAVLOVICKÁ 2, 4 | 5 | V | Vinohrady | 26 |  | 250.382 | 1426.2 | 0.17556 | dřevo | 2008-08-01 |  |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
7002 | VELKOPAVLOVICKÁ 6, 8 | 5 | V | Vinohrady | 26 |  | 310.618 | 1426.2 | 0.21779 | dřevo | 2008-08-01 |  |  | Oventrop | rádio | proporcionální | 4-trubka
7721 | PRUŠÁNECKÁ 16, 18 | 5 | V | Vinohrady | 26 |  | 288.648 | 1426.2 | 0.20239 | plast | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7722 | PRUŠÁNECKÁ 20, 22 | 5 | V | Vinohrady | 26 |  | 257.252 | 1426.2 | 0.18038 | plast | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7752 | BLATNICKÁ 20, 22 | 5 | V | Vinohrady | 26 |  | 297.186 | 1426.2 | 0.20838 | plast | 2007-09-30 |  |  | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7751 | BLATNICKÁ 16, 18 | 5 | V | Vinohrady | 26 |  | 380.123 | 1426.2 | 0.26653 | plast | 2007-09-30 | 2015-11-05 |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7421 | MUTĚNICKÁ 1, 3 | 5 | V | Vinohrady | 26 |  | 308.224 | 1426.2 | 0.21612 | dřevo | 2010-11-01 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7831 | PRUŠÁNECKÁ 3, 5 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 461.659 | 2644.48 | 0.17457 | plast | 2009-11-30 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7571 | VALTICKÁ 2, 4 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 513.135 | 2644.48 | 0.19404 | dřevo | 2001-03-23 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7562 | MUTĚNICKÁ 6, 8 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 490.493 | 2644.48 | 0.18548 | plast | 2007-01-01 | 2018-06-05 | 2009-02-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7832 | PRUŠÁNECKÁ 7, 9 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 500.051 | 2644.48 | 0.18909 | plast | 2009-11-30 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7761 | BLATNICKÁ 1, 3 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 390.32 | 2674.24 | 0.14596 | dřevo | 2007-09-30 |  | 2012-11-30 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7762 | BLATNICKÁ 5, 7 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 506.11 | 2644.48 | 0.19138 | plast | 2014-09-05 |  |  | Oventrop | 0 | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7012 | MIKULOVSKÁ 5, 7 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 544.797 | 2644.48 | 0.20601 | plast | 2002-09-16 |  | 2007-12-01 | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7573 | VALTICKÁ 6, 8 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 373.865 | 2644.48 | 0.14138 | dřevo | 2001-03-23 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7011 | MIKULOVSKÁ 1, 3 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 515.203 | 2644.48 | 0.19482 | plast | 2002-09-16 |  | 2007-12-01 | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7771 | BZENECKÁ 5, 7 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 389.691 | 2644.48 | 0.14736 | plast | 2017-09-01 |  | 2008-04-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7561 | MUTĚNICKÁ 2, 4 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 390.32 | 2644.48 | 0.1476 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7022 | VELKOPAVLOVICKÁ 21, 23 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 483.978 | 2644.48 | 0.18301 | plast | 2018-01-01 |  | 2020-09-30 | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
7772 | BZENECKÁ 9, 11 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 429.489 | 2644.48 | 0.16241 | plast | 2003-06-24 |  | 2008-04-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7021 | VELKOPAVLOVICKÁ 17, 19 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 496.022 | 2644.48 | 0.18757 | plast | 2003-07-04 |  | 2018-08-31 | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7601 | VALTICKÁ 1 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 563 | 3079.15 | 0.18284 | plast | 2014-10-15 | 2011-11-15 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7191 | VELKOPAVLOVICKÁ 10 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 544 | 3079.15 | 0.17667 | plast | 2008-10-01 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7591 | VALTICKÁ 3 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 599.22 | 2926.7 | 0.20474 | plast | 2012-11-29 | 2012-11-29 | 2012-11-29 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7531 | PRUŠÁNECKÁ 4 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 590 | 2929.27 | 0.20142 | plast | 2007-06-30 | 2019-08-22 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7441 | PRUŠÁNECKÁ 12 | 12 | V | Vinohrady | 60 |  | 609.548 | 2914.14 | 0.20917 | dřevo | 2009-10-21 | 2009-09-01 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7151 | BOŘETICKÁ 9 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 628.7 | 3079.15 | 0.20418 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7221 | ČEJKOVICKÁ 4 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 587 | 2905.32 | 0.20204 | plast | 2011-12-15 |  | 2011-12-15 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7651 | BLATNICKÁ 12 | 12 | V | Vinohrady | 60 |  | 624.82 | 2925.98 | 0.21354 | plast | 2011-05-17 |  | 2011-05-17 | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7141 | BOŘETICKÁ 11 | 12 | V | Vinohrady | 60 |  | 671.5 | 2922.6 | 0.22976 | dřevo | 2012-10-23 | 2011-07-28 | 2012-10-23 | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7401 | MUTĚNICKÁ 11 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 567 | 2912.76 | 0.19466 | dřevo | 2011-11-16 | 2011-01-16 | 2011-11-16 | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
7241 | ČEJKOVICKÁ 2 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 602 | 3079.15 | 0.19551 | plast | 2011-12-15 |  | 2011-12-15 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7581 | VALTICKÁ 5 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 693.33 | 3079.15 | 0.22517 | plast | 2012-07-31 | 2012-07-31 | 2012-07-31 | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7161 | VELKOPAVLOVICKÁ 11 | 12 | V | Vinohrady | 60 |  | 717 | 3068.53 | 0.23366 | plast | 2006-11-01 |  | 2006-11-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7741 | VALTICKÁ 19 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 636.43 | 3079.15 | 0.20669 | plast | 2010-01-17 | 2007-12-13 | 2007-04-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7631 | BZENECKÁ 18 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 638.02 | 3079.15 | 0.20721 | dřevo | 2011-12-12 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7521 | PRUŠÁNECKÁ 6 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 951 | 3079.15 | 0.30885 | dřevo | 2008-11-30 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7172 | VELKOPAVLOVICKÁ 14 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 655 | 3079.15 | 0.21272 |  | 2009-11-30 |  |  | Oventrop
7481 | VLČNOVSKÁ 12 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 800.77 | 3109.87 | 0.25749 | plast | 2008-07-01 | 2011-09-30 | 2012-01-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7621 | BZENECKÁ 20 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 712.3 | 2905.32 | 0.24517 | dřevo | 2011-11-30 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7351 | BOŘETICKÁ 6 | 12 | V | Vinohrady | 60 |  | 671.8 | 2927.82 | 0.22945 | plast | 2009-05-27 |  | 2009-05-27 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7541 | PRUŠÁNECKÁ 2 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 654.86 | 3079.15 | 0.21268 | plast | 2008-08-30 | 2017-10-23 |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7231 | ČEJKOVICKÁ 6 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 640 | 3079.15 | 0.20785 | plast | 2011-12-15 |  | 2011-12-15 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7341 | BOŘETICKÁ 4 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 700.95 | 3079.15 | 0.22764 | plast | 2007-11-01 | 2008-06-01 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7301 | ČEJKOVICKÁ 11 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 716.5 | 2905.32 | 0.24662 | plast | 2008-01-01 |  | 2008-01-01 | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7181 | VELKOPAVLOVICKÁ 12 | 12 | V | Vinohrady | 60 |  | 698 | 2925.8 | 0.23857 | dřevo | 2007-04-01 |  |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
7371 | BOŘETICKÁ 5 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 764.4 | 3079.15 | 0.24825 | plast | 1986-01-01 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7641 | BLATNICKÁ 14 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 766.06 | 3079.15 | 0.24879 | plast | 2009-05-30 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7431 | PRUŠÁNECKÁ 14 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 730.8 | 3079.15 | 0.23734 | plast | 2008-09-30 |  | 2008-09-30 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7381 | BOŘETICKÁ 3 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 842.18 | 2905.32 | 0.28988 | plast | 2008-08-01 | 2007-05-01 | 2006-06-01 | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7471 | VLČNOVSKÁ 14 | 12 | V | Vinohrady | 60 |  | 730.82 | 2916.14 | 0.25061 | plast | 2001-08-10 | 2013-06-10 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7611 | BZENECKÁ 22 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 748.34 | 3079.15 | 0.24303 | dřevo | 2006-11-30 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7131 | VELKOPAVLOVICKÁ 9 | 12 | V | Vinohrady | 60 |  | 821 | 2932.94 | 0.27992 | dřevo | 2006-10-01 | 2008-06-01 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7361 | BOŘETICKÁ 8 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 828.45 | 3079.15 | 0.26905 | plast | 2007-01-01 | 2007-01-01 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7391 | BOŘETICKÁ 1 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 793.89 | 3079.15 | 0.25783 | dřevo | 2008-11-01 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7051 | ČEJKOVICKÁ 13 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 930.81 | 3079.15 | 0.30229 | plast | 2011-10-21 |  | 2010-04-01 | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
7491 | BZENECKÁ 8 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 624.19 | 3079.15 | 0.20272 | plast | 2008-09-01 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7501 | BZENECKÁ 6 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 604.74 | 2905.32 | 0.20815 | plast | 2006-07-14 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7461 | VLČNOVSKÁ 16 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 870.49 | 3079.15 | 0.2827 | plast | 2000-11-09 | 2006-10-01 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7121 | VELKOPAVLOVICKÁ 5 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 818 | 3085.14 | 0.26514 | dřevo | 2007-08-01 |  | 2018-01-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7111 | VELKOPAVLOVICKÁ 3 | 12 | V | Vinohrady | 60 |  | 886 | 2924.38 | 0.30297 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7511 | BZENECKÁ 4 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 951 | 3079.15 | 0.30885 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7211 | MUTĚNICKÁ 13 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 971.38 | 3079.15 | 0.31547 | dřevo |  |  | 2019-01-01 | Oventrop | rádio | Siemens | 4-trubka
7661 | BLATNICKÁ 10 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 1080.21 | 3079.15 | 0.35081 | dřevo |  |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7411 | MUTĚNICKÁ 9 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 1150.67 | 3079.15 | 0.3737 | dřevo | 2008-05-01 | 2015-10-06 |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
7061 | BOŘETICKÁ 13 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 594.98 | 3095.52 | 0.19221 | plast | 2018-12-13 | 2011-12-15 | 2011-02-26 | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
7451 | PRUŠÁNECKÁ 10 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 1008.247 | 3079.15 | 0.32744 | dřevo |  |  |  | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
1021 | SOUBĚŽNÁ 13, 15, 17 | 6 | J | St.zást.+ost | 49 | DPS | 511 | 2681.5 | 0.19056 | dřevo | 2007-05-24 |  | 2007-05-24 | Oventrop |  | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1041 | DOŠLÍKOVA 31 | 3 | J | St.zást.+ost | 11 | DPS | 271.66 | 519.24 | 0.52319 | dřevo |  |  |  | jiný | rádio | manuální | 2-trubka (DPS)
1111 | HÚSKOVA 11, 19 | 4 | C | St.zást.+ost | 23 |  | 629.11 | 1237.03 | 0.50856 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní VS z tepl.
1121 | HÚSKOVA 12, 14, 16 | 5 | C | St.zást.+ost | 47 |  | 522.52 | 2072.65 | 0.2521 | plast | 2005-12-07 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
1131 | HÚSKOVA 25 | 4 | C | St.zást.+ost | 9 |  | 200.74 | 553.83 | 0.36246 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1141 | KAMENAČKY 24, 26 | 4 | J | St.zást.+ost | 16 |  | 357.34 | 928.55 | 0.38484 | dřevo |  |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | manuální | vlastní kotelna
1151 | KNESLOVA 3 | 11 | C | St.zást.+ost | 44 |  | 1014 | 2046.24 | 0.49554 | plast |  |  | 2004-01-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) |  | vlastní VS z tepl.
1161 | KNESLOVA 26 | 5 | C | St.zást.+ost | 16 |  | 119.484 | 710.45 | 0.16818 | plast | 2009-11-24 |  | 2010-02-12 | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
1181 | KRÁSNÉHO 3, 5, 7, 9, 11 | 5 | J | St.zást.+ost | 64 |  | 590.289 | 2805.52 | 0.2104 | plast | 2006-09-15 |  |  | jiný | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1201 | LANGROVA 1, 1A | 4 | S | Slatina | 16 |  | 218.99 | 843.44 | 0.25964 | dřevo | 1975-01-01 |  | 2018-01-20 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1291 | LÍŠEŇSKÁ 40, 42 | 4 | J | St.zást.+ost | 20 | DPS | 365 | 884.06 | 0.41287 | plast |  |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
1301 | LOMENÁ 15, 17, 19 | 4 | K | St.zást.+ost | 32 |  | 445.47 | 1483.35 | 0.30031 | plast | 2008-01-01 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1341 | NOPOVA 33 | 5 | Z | St.zást.+ost | 10 |  | 232.154 | 719.67 | 0.32258 | plast |  |  |  | jiný | elektronický(á)(é) | manuální | vlastní kotelna
1351 | NOPOVA 35, 37 | 3 | Z | St.zást.+ost | 15 |  | 249.01 | 823.32 | 0.30245 | plast | 25% |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | manuální | vlastní kotelna
1362 | NOPOVA 55 | 3 | Z | St.zást.+ost | 11 |  | 120.653 | 474.03 | 0.25453 | plast | 1970-01-01 |  |  | Heimeier | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1364 | NOPOVA 73 | 4 | Z | St.zást.+ost | 13 |  | 168.758 | 645.51 | 0.26143 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1365 | NOPOVA 75 | 4 | Z | St.zást.+ost | 12 |  | 206.219 | 591.18 | 0.34883 | plast |  |  |  | Heimeier | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1391 | PĚKNÁ 40, 42 | 4 | J | St.zást.+ost | 24 |  | 249.06 | 1023.68 | 0.2433 | plast | 2009-05-01 |  |  |  | rádio | proporcionální | 2-trubka (DPS)
1401 | PODPÍSEČNÁ 2 | 9 | Z | St.zást.+ost | 22 |  | 336.953 | 1074.38 | 0.31363 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) |  | vlastní kotelna
1411 | POTÁCELOVA 81 | 11 | J | St.zást.+ost | 40 | DPS | 581.7 | 2074.8 | 0.28036 | plast | 2001-08-10 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1431 | SLÁMOVA 37 | 4 | C | St.zást.+ost | 12 |  | 171.083 | 622.96 | 0.27463 | dřevo |  | 2019-06-04 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1432 | SLÁMOVA 39 | 8 | C | St.zást.+ost | 24 |  | 438.83 | 1461.6 | 0.30024 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1461 | SLATINSKÁ 31 | 5 | J | St.zást.+ost | 16 | DPS | 359.96 | 803.99 | 0.44772 | plast |  |  | 2013-12-06 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1481 | SLATINSKÁ 104, 106 | 3 | J | St.zást.+ost | 14 |  | 259.893 | 855.44 | 0.30381 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní VS z tepl.
1482 | ŠPAČKOVA 10, 12 | 3 | J | St.zást.+ost | 14 |  | 169.255 | 847.1 | 0.19981 | dřevo |  |  |  | jiný | elektronický(á)(é) |  | vlastní VS z tepl.
1483 | ŠPAČKOVA 14, 16 | 3 | J | St.zást.+ost | 14 |  | 239.595 | 859.94 | 0.27862 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) |  | vlastní VS z tepl.
1491 | ŠAUMANNOVA 1, 3, 5, 7 | 5 | Z | St.zást.+ost | 51 |  | 568.164 | 2481.76 | 0.22894 | dřevo | 2013-11-26 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1501 | ŠAUMANNOVA 12 | 2 | Z | St.zást.+ost | 6 |  | 149.515 | 309.34 | 0.48334 | plast |  |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1521 | ŠKROUPOVA 3, 5 | 3 | J | St.zást.+ost | 18 |  | 342.55 | 853.57 | 0.40131 | plast |  |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | vlastní VS z tepl.
1531 | ŠKROUPOVA 22 | 3 | J | St.zást.+ost | 8 |  | 216.248 | 388.81 | 0.55618 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | vlastní kotelna
1561 | ŠPAČKOVA 6, 8 | 3 | J | St.zást.+ost | 20 |  | 206.046 | 861.68 | 0.23912 | dřevo |  |  |  |  | rádio |  | vlastní VS z tepl.
1571 | ŠROMOVA 36 | 4 | CH | St.zást.+ost | 12 |  | 118.302 | 511.84 | 0.23113 | plast | 2011-12-08 | 2011-12-08 | 2011-12-08 | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (DPS)
1601 | VÁPENKA 6 | 4 | J | St.zást.+ost | 7 |  | 124.015 | 277.74 | 0.44651 | dřevo |  |  |  | jiný | elektronický(á)(é) | proporcionální | vlastní VS z tepl.
1611 | VÁPENKA 3/5, 7/9 | 4 | J | St.zást.+ost | 21 |  | 225.715 | 1029.86 | 0.21917 | dřevo | 2017-01-25 | [5 empty] | vlastní VS z tepl.
1621 | VÁPENKA 16, 18, SLATINSKÁ 40 | 5 | J | St.zást.+ost | 30 |  | 523.771 | 1719.63 | 0.30458 | plast | 2014-10-15 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) |  | vlastní VS z tepl.
1642 | ZÁHUMENICE 27 | 4 | H | St.zást.+ost | 16 |  | 225.74 | 753.74 | 0.29949 | dřevo |  |  |  | jiný | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1691 | STARÁ OSADA 17, 19, 21, 23, 25 | 13 | Z | St.zást.+ost | 278 |  | 2921.57 | 12292.53 | 0.23767 | plast | 2010-11-01 |  | 2010-11-01 | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
1711 | BAČOVSKÉHO 2B | 4 | L | Líšeň | 14 |  | 406.52 | 746.59 | 0.5445 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1731 | LANGROVA 3, 3A | 3 | S | Slatina | 16 |  | 257.961 | 791.2 | 0.32604 | plast | 2006-06-01 |  |  | Oventrop | rádio | manuální | vlastní kotelna
1751 | MOŠNOVA 20, 22 | 6 | Z | St.zást.+ost | 16 |  | 236.488 | 706.2 | 0.33487 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní VS z tepl.
1771 | ZÁHUMENICE 36 | 5 | H | St.zást.+ost | 16 |  | 135.105 | 763.59 | 0.17693 | dřevo |  |  |  | jiný | 0 | manuální | vlastní kotelna
1781 | BAČOVSKÉHO 6 | 4 | L | Líšeň | 15 |  | 256.78 | 733.4 | 0.35012 | dřevo |  |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1801 | PODPÍSEČNÁ 8 | 4 | Z | St.zást.+ost | 8 |  | 137.23 | 289.7 | 0.4737 | plast |  |  |  | Herz | rádio | manuální | vlastní kotelna
1811 | ZÁHUMENICE 25 | 4 | H | St.zást.+ost | 16 |  | 211.128 | 755.42 | 0.27948 | dřevo |  |  |  | Heimeier | elektronický(á)(é) |  | vlastní kotelna
6031 | FILIPINSKÉHO 46, VÁCLAVKOVA 63 | 4 | Z | St.zást.+ost | 29 |  | 395.511 | 1526.63 | 0.25907 | plast |  |  |  |  | elektronický(á)(é) | proporcionální | vlastní kotelna
6111 | BLODKOVA 10, TOVAČOVSKÉHO 27 | 6 | R | St.zást.+ost | 30 |  | 249.522 | 1010.86 | 0.24684 | plast |  |  |  |  | elektronický(á)(é)
6161 | BOŘETICKÁ 15, 17 | 5 | V | Vinohrady | 28 |  | 297.662 | 1490.94 | 0.19965 | [5 empty] | rádio
6171 | BUČOVICKÁ 8,10,12 | 4 | S | Slatina | 32 | DPS | 272.78 | 1377 | 0.1981 | [5 empty] | elektronický(á)(é) |  | 2-trubka (DPS)
6211 | MIKULČICKÁ 8 | 6 | S | Slatina | 25 |  | 278.42 | 1392 | 0.20001 | plast |  |  |  |  | rádio |  | 4-trubka
6241 | ČEJKOVA 26 | 3 | J | St.zást.+ost | 9 |  | 47.058 | 336 | 0.14005 | [5 empty] | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
6281 | TILHONOVA 28 | 3 | S | Slatina | 16 |  | 78 | 624 | 0.125 | plast
6291 | CORNOVOVA 16, 18 | 4 | J | St.zást.+ost | 14 |  | 101.14 | 614 | 0.16472 | [5 empty] | elektronický(á)(é)
6371 | ŠKROUPOVA 28 | 4 | J | St.zást.+ost | 9 |  | 72.899 | 254 | 0.287 | [5 empty] | rádio | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
6381 | HVOZDECKÁ 25 | 6 | J | St.zást.+ost | 52 | DPS | 293.355 | 2342 | 0.12526 | [5 empty] | rádio |  | 2-trubka (DPS)
6391 | HOCHMANOVA 4 | 8 | S | Líšeň | 32 |  | 363 | 1569 | 0.23136
6401 | VLÁRSKÁ 1, 3, 5, 7 | 4 | J | St.zást.+ost | 32 |  | 394.544 | 1955 | 0.20181 | plast |  |  |  |  | rádio | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
6411 | M. KUDEŘÍKOVÉ 13, 15 ,17 | 6 | J | St.zást.+ost | 46 |  | 519.55 | 1916 | 0.27116 | [6 empty] | manuální | 4-trubka
6421 | KUBÍKOVA 14, 16 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 385 | 1380 | 0.27899 | [5 empty] | rádio | manuální | 2-trubka (DPS)