## Topeni 2023 dle skupin
Spotřeba energií pro ústřední topení v roce 2023 po skupinách dle GJ/m2.
NS | Adresa | Počet podlaží | Lokalita | Lokalita pro výstup | Počet bytů | DPS | Ústř. top. (GJ) | započ. podl.plocha | Ústř. topení (GJ/m2) | okna | zateplení pláště | zatep. střechy | zatepl. strop | TRV | RTN | vytápění | vytápění
[10 empty] | materiál |  |  |  | Typ | Typ | regulace | systém
1172 | ŘEHOŘOVA 48 | 8 | C | St.zást.+ost | 16 | DPS-ak | 303 | 936.96 | 0.32339 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1171 | KOVÁCKÁ 9 | 8 | C | St.zást.+ost | 16 | DPS-ak | 319.33 | 936.96 | 0.34081 | plast |  | 2016-11-07 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1653 | ZÁVODSKÉHO 4 | 3 | J | St.zást.+ost | 7 | DPS | 83 | 382.8 | 0.21682 | dřevo |  |  |  | Siemens | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1652 | ZÁVODSKÉHO 2 | 3 | J | St.zást.+ost | 7 | DPS | 180 | 382.8 | 0.47022 | dřevo |  |  |  | Heimeier | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1654 | ZÁVODSKÉHO 6 | 3 | J | St.zást.+ost | 7 | DPS | 167 | 382.8 | 0.43626 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1651 | SLATINSKÁ 100 | 3 | J | St.zást.+ost | 7 | DPS | 158 | 382.8 | 0.41275 | plast |  |  |  | Heimeier | rádio | manuální | 2-trubka (DPS)
1655 | ZÁVODSKÉHO 8 | 3 | J | St.zást.+ost | 7 | DPS | 114.16 | 382.8 | 0.29822 | dřevo |  |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1081 | DOŠLÍKOVA 42 | 4 | J | St.zást.+ost | 16 | DPS | 290 | 819.22 | 0.354 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 2-trubka (DPS)
1091 | DOŠLÍKOVA 46 | 4 | J | St.zást.+ost | 16 | DPS | 294 | 780.83 | 0.37652 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 2-trubka (DPS)
1061 | DOŠLÍKOVA 39, 41, 43 | 4 | J | St.zást.+ost | 36 | DPS | 635 | 1610.27 | 0.39434 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (DPS)
1791 | DOŠLÍKOVA 45, 47, 49 | 4 | J | St.zást.+ost | 37 | DPS | 686 | 1639.49 | 0.41842 | dřevo |  |  |  | Herz | rádio | manuální | 2-trubka (DPS)
1051 | DOŠLÍKOVA 33, 35, 37 | 4 | J | St.zást.+ost | 36 | DPS | 617 | 1610.87 | 0.38302 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 2-trubka (DPS)
8051 | SCHWAIGROVA 19, 21 | 8 | K | Komárov | 48 | DPS-ak | 372 | 2162.14 | 0.17205 | plast | 2002-09-25 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (Komárov)
8011 | ZA MOSTEM 18, 20 | 8 | K | Komárov | 48 | DPS-ak | 411 | 2168.21 | 0.18956 | plast | 2003-07-18 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (Komárov)
8061 | HODONÍNSKÁ 17, 19 | 8 | K | Komárov | 48 | DPS | 410 | 2161.68 | 0.18967 | dřevo | 2007-09-30 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (Komárov)
8021 | ZA ŠKOLOU 1, 3 | 8 | K | Komárov | 48 | DPS-ak | 526.96 | 2197.66 | 0.23978 | dřevo | 2001-12-21 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (Komárov)
8031 | SCHWAIGROVA 13, 15, 17 | 8 | K | Komárov | 72 | DPS-ak | 570 | 3244.63 | 0.17567 | plast | 2004-10-18 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (Komárov)
8041 | SCHWAIGROVA 2, 4, 6 | 8 | K | Komárov | 72 | DPS-ak | 650 | 3241.2 | 0.20054 | plast | 2001-08-31 |  | 2007-03-01 | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (Komárov)
8102 | OBLÁ 54 | 12 | KV | Kam.Vrch | 60 | DPS | 606 | 3611.28 | 0.16781 |  | 2011-01-24 | 2008-11-01 | 2011-01-24 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
8111 | OBLÁ 56 | 12 | KV | Kam.Vrch | 60 | DPS | 696.78 | 3611.28 | 0.19295 | plast | 2006-12-01 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5871 | SVÁNOVSKÉHO 5, 7 | 4 | L | Líšeň | 22 |  | 307.93 | 1152.2 | 0.26725 | plast | 2008-07-31 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5851 | KOSÍKOVA 5, 7 | 4 | L | Líšeň | 24 |  | 326.355 | 1283.7 | 0.25423 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5831 | KOSÍKOVA 6, 8 | 4 | L | Líšeň | 22 |  | 289.199 | 1152.2 | 0.251 | plast | 2009-11-30 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5841 | KOSÍKOVA 1, 3 | 5 | L | Líšeň | 26 |  | 308.92 | 1381.36 | 0.22363 | plast | 2004-11-25 | 2018-06-25 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5872 | SVÁNOVSKÉHO 9, 11 | 4 | L | Líšeň | 22 |  | 309.28 | 1152.2 | 0.26843 | plast | 2009-12-01 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5821 | KOSÍKOVA 2, 4 | 5 | L | Líšeň | 26 |  | 312.37 | 1272.18 | 0.24554 | plast | 2004-09-21 | 2018-07-12 |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
5861 | SVÁNOVSKÉHO 1, 3 | 5 | L | Líšeň | 26 |  | 317.82 | 1273.72 | 0.24952 | dřevo | 2004-07-31 |  |  | Herz | rádio | nový | 4-trubka
5832 | KOSÍKOVA 10, 12 | 4 | L | Líšeň | 22 |  | 344.671 | 1152.2 | 0.29914 | plast |  |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5801 | POPELÁKOVA 7 | 5 | L | Líšeň | 13 |  | 145.816 | 636.09 | 0.22924 | plast | 2006-06-02 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5805 | POPELÁKOVA 21 | 5 | L | Líšeň | 13 |  | 162.047 | 636.09 | 0.25475 | plast | 2006-06-16 |  |  | Oventrop | rádio | proporcionální | 4-trubka
5531 | HÁJKOVA 7 | 5 | L | Líšeň | 13 | DPS | 141.596 | 689.86 | 0.20525 | plast | 2002-09-10 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5521 | HÁJKOVA 1 | 5 | L | Líšeň | 13 | DPS | 205.385 | 689.86 | 0.29772 | plast | 2004-11-19 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5511 | BARTÁKOVA 9 | 5 | L | Líšeň | 13 | DPS | 152.315 | 636.57 | 0.23927 | plast | 2003-12-23 | 2000-01-01 |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5803 | POPELÁKOVA 13, 15 | 5 | L | Líšeň | 26 |  | 291.633 | 1272.18 | 0.22924 | plast | 2006-06-02 |  |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
5802 | POPELÁKOVA 9, 11 | 5 | L | Líšeň | 26 |  | 291.633 | 1272.18 | 0.22924 | plast | 2006-06-02 |  |  | Oventrop | rádio | proporcionální | 4-trubka
5804 | POPELÁKOVA 17, 19 | 5 | L | Líšeň | 26 |  | 291.633 | 1272.18 | 0.22924 | plast | 2006-06-16 |  |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
5601 | KUBÍKOVA 10, 12 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 271 | 1385.01 | 0.19567 | dřevo | 2002-10-17 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5551 | HUBROVA 5, 7 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 299.342 | 1273.14 | 0.23512 | plast | 2004-04-18 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5502 | BARTÁKOVA 5, 7 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 311.942 | 1273.14 | 0.24502 | plast | 2003-12-05 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5641 | RAŠELINOVÁ 5, 7 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 305 | 1273.72 | 0.23946 | plast | 2005-08-24 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5501 | BARTÁKOVA 1, 3 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 341.058 | 1273.14 | 0.26789 | plast | 2003-12-18 |  | 1982-01-01 | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5631 | RAŠELINOVÁ 6, 4 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 305 | 1380.04 | 0.22101 | plast | 2007-06-30 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5621 | KUBÍKOVA 18, 20 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 344 | 1380.04 | 0.24927 | plast | 2007-06-28 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5522 | HÁJKOVA 3, 5 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 339.615 | 1379.72 | 0.24615 | plast | 2004-11-22 | 2019-02-08 | 2015-04-15 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5562 | KOUTNÉHO 5, 7 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 293.321 | 1273.14 | 0.23039 | plast | 2008-12-22 |  |  | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5563 | KOUTNEHO 9, 11 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 316.175 | 1273.14 | 0.24834 | plast | 2008-12-22 |  |  | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5553 | HUBROVA 13, 15 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 344.059 | 1273.14 | 0.27024 | plast | 2003-08-18 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5552 | HUBROVA 9, 11 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 370.372 | 1273.14 | 0.29091 | plast | 2004-08-18 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5512 | BARTÁKOVA 11, 13 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 325.685 | 1273.14 | 0.25581 | plast | 2011-12-13 |  | 2003-01-01 | Heimeier | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5591 | KUBÍKOVA 6, 8 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 372 | 1380.04 | 0.26956 | dřevo | 2005-11-10 |  | 2008-01-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5532 | HÁJKOVA 9, 11 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 357.404 | 1379.72 | 0.25904 | plast | 2002-09-10 |  | 2010-02-08 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5541 | HUBROVA 1, 3 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 300 | 1273.14 | 0.23564 | plast | 2002-11-07 |  | 1982-01-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5573 | ŠEVELOVA 7, 9 | 6 | L | Líšeň | 38 | DPS | 421.907 | 1984.74 | 0.21258 | plast | 2005-05-16 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5572 | ŠEVELOVA 3, 5 | 6 | L | Líšeň | 38 | DPS | 414.404 | 1985.05 | 0.20876 | plast | 2005-05-16 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5582 | MICHALOVA 3, 5 | 6 | L | Líšeň | 38 | DPS | 513.156 | 2096.24 | 0.2448 | plast | 2000-05-29 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5581 | MICHALOVA 1 | 6 | L | Líšeň | 19 | DPS | 237.844 | 1048.12 | 0.22692 | plast | 2000-05-29 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5571 | ŠEVELOVA 1 | 6 | L | Líšeň | 19 | DPS | 180.693 | 990.46 | 0.18243 | plast | 2005-05-16 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5322 | ELPLOVA 4 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 321 | 1572.43 | 0.20414 | plast | 2005-09-05 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5361 | ELPLOVA 32 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 340 | 1572.43 | 0.21623 | plast | 2005-04-28 |  |  |  | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5362 | ELPLOVA 34 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 389 | 1697.56 | 0.22915 | plast | 2005-04-28 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5321 | ELPLOVA 2 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 381 | 1697.56 | 0.22444 | plast | 2003-11-18 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5363 | ELPLOVA 36 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 401 | 1866.98 | 0.21479 | plast | 2004-11-25 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5351 | ELPLOVA 26 | 8 | L | Líšeň | 24 | DPS | 233 | 1200.49 | 0.19409 | plast | 2012-11-30 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5342 | ELPLOVA 22, 24 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 468 | 2354.36 | 0.19878 | plast | 2002-09-12 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5352 | ELPLOVA 28, 30 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 533.05 | 2365.93 | 0.2253 | plast | 2003-08-22 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5332 | ELPLOVA 10, 12 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 612 | 2400.85 | 0.25491 | plast | 2003-04-17 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5333 | ELPLOVA 14, 16 | 8 | L | Líšeň | 47 | DPS | 596 | 2388.68 | 0.24951 | plast | 2003-05-27 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5302 | ZIKOVA 4 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 330.45 | 1583.23 | 0.20872 | plast | 2003-10-13 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5312 | ZIKOVA 30 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 382 | 1697.56 | 0.22503 | hliník | 2004-07-14 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5301 | ZIKOVA 2 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 339 | 1699.04 | 0.19952 | plast | 2008-08-01 | 2011-01-01 |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5313 | ZIKOVA 32 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 414 | 1757.14 | 0.23561 | plast | 2004-07-31 |  |  | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5311 | ZIKOVA 28 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 405 | 1617.79 | 0.25034 | plast | 2004-07-31 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5303 | ZIKOVA 6 | 8 | L | Líšeň | 31 | DPS | 407.49 | 1781.77 | 0.2287 | plast | 2002-08-02 |  |  | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
6011 | ZIKOVA 16 | 8 | L | Líšeň | 23 | DPS | 163.22 | 1181 | 0.1382 | plast | 2008-09-30 |  |  | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
6021 | ZIKOVA 20 | 8 | L | Líšeň | 24 | DPS | 220.12 | 1169.46 | 0.18822 | plast | 2008-09-01 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5391 | HORNÍKOVA 8 | 8 | L | Líšeň | 23 | DPS | 258 | 1165.14 | 0.22143 | plast | 2001-07-31 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5381 | HORNÍKOVA 2 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 382 | 1704.72 | 0.22408 | plast | 2003-12-29 |  |  | Heimeier | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5421 | HORNÍKOVA 28 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 357 | 1572.43 | 0.22704 | plast | 2004-12-10 | 2015-10-22 |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5422 | HORNÍKOVA 30 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 427 | 1720.17 | 0.24823 | plast | 2015-06-24 | 2016-08-02 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5383 | HORNÍKOVA 6 | 8 | L | Líšeň | 31 | DPS | 456 | 1798.77 | 0.25351 | plast | 2003-12-18 |  | 2005-04-08 | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5392 | HORNÍKOVA 10, 12 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 413 | 2381.06 | 0.17345 | plast | 2006-06-13 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5691 | KONRÁDOVA 9 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 355.5 | 1573.07 | 0.22599 | dřevo | 2001-07-02 |  |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
5412 | KONRÁDOVA 4 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 327.67 | 1710.01 | 0.19162 | dřevo | 2003-12-19 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5662 | BEDNAŘÍKOVA 7 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 417 | 1573.07 | 0.26509 | plast | 2002-11-25 |  | 2018-03-27 | Ivar | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5374 | KOTLANOVA 8 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 343 | 1577.47 | 0.21744 | plast | 2004-06-15 |  |  | Siemens | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5652 | BEDNAŘÍKOVA 3 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 343.39 | 1573.07 | 0.21829 | plast | 2002-11-25 |  |  | Ivar | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5451 | JÍROVA 5 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 344.47 | 1573.07 | 0.21898 | dřevo | 2001-10-15 |  | 2010-02-08 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5672 | BEDNAŘÍKOVA 11 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 351.55 | 1573 | 0.22349 | plast | 2002-11-25 |  |  | Ivar | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5671 | BEDNAŘÍKOVA 9 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 395.88 | 1698.2 | 0.23312 | plast | 2002-11-25 |  | 2020-03-30 | Ivar | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5452 | JÍROVA 7 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 366.31 | 1708.96 | 0.21435 | plast | 2001-11-30 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5661 | BEDNAŘÍKOVA 5 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 367.88 | 1699.21 | 0.2165 | plast | 2002-11-25 |  |  | Ivar | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5462 | KONRÁDOVA 8 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 460.84 | 1698.2 | 0.27137 | dřevo | 2002-12-13 | 2014-07-14 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5472 | KONRÁDOVA 3 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 445.76 | 1698.2 | 0.26249 | dřevo | 2001-07-30 |  |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
5372 | KOTLANOVA 4 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 371 | 1577.47 | 0.23519 | plast | 2001-06-06 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5651 | BEDNAŘÍKOVA 1 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 418.98 | 1708.71 | 0.2452 | plast | 2002-02-25 |  |  | Ivar | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5411 | KONRÁDOVA 2 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 407.58 | 1573.07 | 0.2591 | dřevo | 2003-12-19 |  | 2019-04-22 | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5682 | KONRÁDOVA 7 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 428.88 | 1698.2 | 0.25255 | plast | 2001-07-02 |  |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
5442 | JÍROVA 3 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 401.08 | 1698.2 | 0.23618 | dřevo | 2001-09-25 |  | 2010-02-08 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5441 | JÍROVA 1 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 363.15 | 1573.07 | 0.23085 | dřevo | 2003-01-23 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5373 | KOTLANOVA 6 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 407 | 1698.12 | 0.23968 | plast | 2001-06-06 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5461 | KONRÁDOVA 6 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 340.45 | 1584.11 | 0.21492 | dřevo | 2003-12-19 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5471 | KONRÁDOVA 1 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 391.88 | 1573.07 | 0.24912 | dřevo | 2001-07-31 |  |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
5702 | KONRÁDOVA 15 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 295.24 | 1709.22 | 0.17273 | dřevo | 2001-06-05 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5701 | KONRÁDOVA 13 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 396.23 | 1578.11 | 0.25108 | dřevo | 2001-06-08 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5681 | KONRÁDOVA 5 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 382.84 | 1573.07 | 0.24337 | dřevo | 2001-07-19 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5371 | KOTLANOVA 2 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 427 | 1698.72 | 0.25137 | plast | 2001-06-06 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (DPS)
5761 | J. FAIMONOVÉ 13 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 397 | 1846.78 | 0.21497 | dřevo | 2004-01-02 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (DPS)
5791 | J. FAIMONOVÉ 15 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 423 | 1846.78 | 0.22905 | plast | 2003-10-30 |  |  | Herz | rádio | proporcionální | 2-trubka (DPS)
5731 | J. FAIMONOVÉ 14 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 429 | 1934.79 | 0.22173 | plast | 2004-06-20 | 2016-01-18 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (DPS)
5721 | J. FAIMONOVÉ 9 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 430.33 | 1919.26 | 0.22422 | plast | 2003-10-27 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5771 | J. FAIMONOVÉ 18 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 430 | 1846.78 | 0.23284 | dřevo | 2003-09-30 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (DPS)
5781 | J. FAIMONOVÉ 20 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 491 | 1859.61 | 0.26403 | dřevo | 2002-10-17 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | Ivar
5741 | J. FAIMONOVÉ 11 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 426 | 1846.78 | 0.23067 | plast | 2004-09-20 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (DPS)
5711 | J. FAIMONOVÉ 12 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 522 | 1859.61 | 0.2807 | dřevo | 2003-04-10 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5432 | HOCHMANOVA 11, 13 | 8 | L | Líšeň | 48 |  | 532.35 | 2382.15 | 0.22347 | plast | 2007-11-29 | 2015-05-15 | 2010-02-15 | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5431 | HOCHMANOVA 7, 9 | 8 | L | Líšeň | 47 |  | 539.38 | 2332.31 | 0.23126 | plast | 2006-06-01 | 2015-05-07 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5491 | ROTREKLOVA 5, 7 | 8 | L | Líšeň | 47 |  | 517.97 | 2378.02 | 0.21782 | plast | 2002-06-03 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5892 | VLKOVA 11 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 429 | 2269.01 | 0.18907 | plast | 2007-11-30 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5911 | STRNADOVA 1 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 429 | 2243.62 | 0.19121 | dřevo | 2008-09-30 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5481 | ŠTEFÁČKOVA 1 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 442 | 2243.62 | 0.197 | plast | 2009-06-03 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5943 | STRNADOVA 12 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 490 | 2269.01 | 0.21595 | plast | 2007-08-01 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5881 | VLKOVA 1 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 470 | 2243.62 | 0.20948 | plast | 2003-01-01 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5401 | STRNADOVA 2 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 496 | 2243.62 | 0.22107 | plast | 2004-05-31 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5922 | STRNADOVA 11 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 500 | 2269.01 | 0.22036 | dřevo | 2001-07-17 |  |  | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5933 | ŠTEFÁČKOVA 11 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 509 | 2278.54 | 0.22339 | dřevo | 2007-10-31 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5402 | STRNADOVA 4 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 378 | 1785.86 | 0.21166 | plast | 2000-08-22 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5932 | ŠTEFÁČKOVA 9 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 334 | 1785.86 | 0.18702 | dřevo | 2006-10-02 | 2016-01-22 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5942 | STRNADOVA 10 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 411 | 1785.86 | 0.23014 | dřevo | 2000-09-05 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5941 | STRNADOVA 8 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 391 | 1785.86 | 0.21894 | plast | 2000-09-05 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5403 | STRNADOVA 6 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 395 | 1785.86 | 0.22118 | dřevo | 2000-08-22 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5483 | ŠTEFÁČKOVA 5 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 472 | 1785.86 | 0.2643 | dřevo | 2007-11-01 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5931 | ŠTEFÁČKOVA 7 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 482 | 1785.86 | 0.2699 | dřevo | 2006-10-02 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5482 | ŠTEFÁČKOVA 3 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 489 | 1785.86 | 0.27382 | dřevo | 2007-09-27 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5891 | VLKOVA 7, 9 | 8 | L | Líšeň | 64 | DPS | 681 | 3571.72 | 0.19066 | dřevo | 2003-12-17 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5882 | VLKOVA 3, 5 | 8 | L | Líšeň | 64 | DPS | 701 | 3569.02 | 0.19641 | dřevo | 2007-08-21 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5921 | STRNADOVA 7, 9 | 8 | L | Líšeň | 64 | DPS | 820 | 3571.72 | 0.22958 | dřevo | 2008-06-30 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5912 | STRNADOVA 3, 5 | 8 | L | Líšeň | 64 | DPS | 722 | 3571.72 | 0.20214 | dřevo | 2008-08-25 |  | 2013-01-01 | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5221 | MIKULČICKÁ 14 | 6 | S | Slatina | 24 |  | 240.47 | 1382.87 | 0.17389 | plast | 2010-06-30 |  | 2010-03-02 | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5251 | MIKULČICKÁ 6 | 6 | S | Slatina | 24 |  | 225.52 | 1382.87 | 0.16308 | plast | 2010-01-01 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5241 | MIKULČICKÁ 4 | 6 | S | Slatina | 24 |  | 205.13 | 1382.87 | 0.14834 | plast | 2010-01-01 |  | 2010-03-01 | Oventrop | rádio | proporcionální | 4-trubka
5191 | MIKULČICKÁ 10 | 6 | S | Slatina | 24 |  | 229.69 | 1382.87 | 0.1661 | plast | 2010-04-27 |  | 2010-04-27 | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5211 | MIKULČICKÁ 16 | 6 | S | Slatina | 24 |  | 257.59 | 1382.87 | 0.18627 | plast | 2011-12-11 | 2011-12-11 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5201 | MIKULČICKÁ 12 | 6 | S | Slatina | 24 |  | 235.77 | 1382.87 | 0.17049 | plast | 2009-06-16 |  | 2016-04-15 | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5231 | MIKULČICKÁ 2 | 6 | S | Slatina | 24 |  | 275.42 | 1382.87 | 0.19917 | plast | 2009-04-29 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5171 | PROSTĚJOVSKÁ 8, 10, 12 | 4 | S | Slatina | 24 |  | 213.14 | 1441.48 | 0.14786 | plast | 2009-05-12 |  |  | Oventrop | rádio | proporcionální | 4-trubka
5161 | PROSTĚJOVSKÁ 2, 4, 6 | 4 | S | Slatina | 24 |  | 237.15 | 1441.48 | 0.16452 | plast | 2008-04-17 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5181 | PROSTĚJOVSKÁ 14, 16, 18 | 4 | S | Slatina | 24 |  | 249.07 | 1441.48 | 0.17279 | plast | 2007-10-19 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5151 | ROUSÍNOVSKÁ 1, 3, 5 | 4 | S | Slatina | 24 |  | 288.37 | 1441.48 | 0.20005 | plast | 2006-06-15 |  | 2007-03-30 | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5011 | BUČOVICKÁ 1, 3, 5 | 4 | S | Slatina | 24 | DPS | 302.33 | 1441.48 | 0.20974 | plast | 2009-12-20 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5001 | BUČOVICKÁ 2, 4, 6 | 4 | S | Slatina | 24 | DPS | 273.88 | 1441.12 | 0.19005 | plast | 2007-10-12 | 2007-10-20 |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5041 | STRÁŽNICKÁ 14, 16, 18 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 346.82 | 2162.22 | 0.1604 | plast | 2012-01-01 |  | 2010-03-02 | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5121 | DĚDICKÁ 19, 21, 23 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 382.54 | 2162.22 | 0.17692 | plast | 2008-09-30 | 2008-09-30 |  | Herz | odpařovací | manuální | 4-trubka
5131 | DĚDICKÁ 25, 27, 29 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 419.21 | 2162.22 | 0.19388 | plast | 2009-05-28 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5111 | DĚDICKÁ 20, 22, 24 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 403.39 | 2162.22 | 0.18656 | plast | 2009-08-27 | 2006-10-18 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5031 | STRÁŽNICKÁ 8, 10, 12 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 420.95 | 2162.22 | 0.19468 | plast | 2008-08-29 |  | 2011-02-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5081 | MIKULČICKÁ 1, 3, 5 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 384.2 | 2162.22 | 0.17769 | plast | 2009-08-26 | 2015-09-02 |  | Danfoss | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5141 | DĚDICKÁ 31, 33, 35 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 354.35 | 2162.22 | 0.16388 | plast | 2007-12-18 | 2002-09-13 | 2018-11-26 | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5071 | STRÁŽNICKÁ 13, 15, 17 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 421.83 | 2162.22 | 0.19509 | plast | 2007-08-17 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5101 | KROMĚŘÍŽSKÁ 8, 10, 12 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 412.61 | 2162.22 | 0.19083 | plast | 2008-11-10 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5091 | MIKULČICKÁ 7, 9, 11 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 428.55 | 2162.22 | 0.1982 | plast | 2010-06-05 | 2014-09-29 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5061 | STRÁŽNICKÁ 7, 9, 11 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 490.35 | 2162.22 | 0.22678 | plast | 2007-10-18 |  | 2007-10-18 | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
7552 | VALTICKÁ 11, 13 | 5 | V | Vinohrady | 26 |  | 202.388 | 1426.2 | 0.14191 | dřevo | 2002-10-24 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7551 | VALTICKÁ 7, 9 | 5 | V | Vinohrady | 26 |  | 255.612 | 1426.2 | 0.17923 | plast | 2007-09-30 |  | 2018-01-12 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é)
7001 | VELKOPAVLOVICKÁ 2, 4 | 5 | V | Vinohrady | 26 |  | 228.28 | 1426.2 | 0.16006 | dřevo | 2008-08-01 |  |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
7002 | VELKOPAVLOVICKÁ 6, 8 | 5 | V | Vinohrady | 26 |  | 286.72 | 1426.2 | 0.20104 | dřevo | 2008-08-01 |  |  | Oventrop | rádio | proporcionální | 4-trubka
7721 | PRUŠÁNECKÁ 16, 18 | 5 | V | Vinohrady | 26 |  | 284.645 | 1426.2 | 0.19958 | plast | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7722 | PRUŠÁNECKÁ 20, 22 | 5 | V | Vinohrady | 26 |  | 247.316 | 1426.2 | 0.17341 | plast | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7752 | BLATNICKÁ 20, 22 | 5 | V | Vinohrady | 26 |  | 285.585 | 1426.2 | 0.20024 | plast | 2007-09-30 |  |  | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7751 | BLATNICKÁ 16, 18 | 5 | V | Vinohrady | 26 |  | 316.303 | 1426.2 | 0.22178 | plast | 2007-09-30 | 2015-11-05 |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7421 | MUTĚNICKÁ 1, 3 | 5 | V | Vinohrady | 26 |  | 262.17 | 1426.2 | 0.18382 | dřevo | 2010-11-01 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7831 | PRUŠÁNECKÁ 3, 5 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 434.635 | 2644.48 | 0.16436 | plast | 2009-11-30 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7571 | VALTICKÁ 2, 4 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 534.374 | 2644.48 | 0.20207 | dřevo | 2001-03-23 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7562 | MUTĚNICKÁ 6, 8 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 451.089 | 2644.48 | 0.17058 | plast | 2007-01-01 | 2018-06-05 | 2009-02-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7832 | PRUŠÁNECKÁ 7, 9 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 472.365 | 2644.48 | 0.17862 | plast | 2009-11-30 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7761 | BLATNICKÁ 1, 3 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 387.153 | 2674.24 | 0.14477 | dřevo | 2007-09-30 |  | 2012-11-30 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7762 | BLATNICKÁ 5, 7 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 503.847 | 2644.48 | 0.19053 | plast | 2014-09-05 |  |  | Oventrop | 0 | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7012 | MIKULOVSKÁ 5, 7 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 532.425 | 2644.48 | 0.20133 | plast | 2002-09-16 |  | 2007-12-01 | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7573 | VALTICKÁ 6, 8 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 374.626 | 2644.48 | 0.14166 | dřevo | 2001-03-23 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7011 | MIKULOVSKÁ 1, 3 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 532.475 | 2644.48 | 0.20135 | plast | 2002-09-16 |  | 2007-12-01 | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7771 | BZENECKÁ 5, 7 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 346.896 | 2644.48 | 0.13118 | plast | 2017-09-01 |  | 2008-04-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7561 | MUTĚNICKÁ 2, 4 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 374.911 | 2644.48 | 0.14177 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7022 | VELKOPAVLOVICKÁ 21, 23 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 457.857 | 2644.48 | 0.17314 | plast | 2018-01-01 |  | 2020-09-30 | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
7772 | BZENECKÁ 9, 11 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 386.104 | 2644.48 | 0.146 | plast | 2003-06-24 |  | 2008-04-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7021 | VELKOPAVLOVICKÁ 17, 19 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 471.143 | 2644.48 | 0.17816 | plast | 2003-07-04 |  | 2018-08-31 | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7601 | VALTICKÁ 1 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 552 | 3079.15 | 0.17927 | plast | 2014-10-15 | 2011-11-15 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7191 | VELKOPAVLOVICKÁ 10 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 516.3 | 3079.15 | 0.16768 | plast | 2008-10-01 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7591 | VALTICKÁ 3 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 563 | 2926.7 | 0.19237 | plast | 2012-11-29 | 2012-11-29 | 2012-11-29 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7531 | PRUŠÁNECKÁ 4 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 542 | 2929.27 | 0.18503 | plast | 2007-06-30 | 2019-08-22 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7441 | PRUŠÁNECKÁ 12 | 12 | V | Vinohrady | 60 |  | 568.081 | 2914.14 | 0.19494 | dřevo | 2009-10-21 | 2009-09-01 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7151 | BOŘETICKÁ 9 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 609 | 3079.15 | 0.19778 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7221 | ČEJKOVICKÁ 4 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 567 | 2905.32 | 0.19516 | plast | 2011-12-15 |  | 2011-12-15 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7651 | BLATNICKÁ 12 | 12 | V | Vinohrady | 60 |  | 605 | 2925.98 | 0.20677 | plast | 2011-05-17 |  | 2011-05-17 | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7141 | BOŘETICKÁ 11 | 12 | V | Vinohrady | 60 |  | 619 | 2922.6 | 0.2118 | dřevo | 2012-10-23 | 2011-07-28 | 2012-10-23 | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7401 | MUTĚNICKÁ 11 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 528 | 2912.76 | 0.18127 | dřevo | 2011-11-16 | 2011-01-16 | 2011-11-16 | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
7241 | ČEJKOVICKÁ 2 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 585 | 3079.15 | 0.18999 | plast | 2011-12-15 |  | 2011-12-15 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7581 | VALTICKÁ 5 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 642 | 3079.15 | 0.2085 | plast | 2012-07-31 | 2012-07-31 | 2012-07-31 | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7161 | VELKOPAVLOVICKÁ 11 | 12 | V | Vinohrady | 60 |  | 684 | 3068.53 | 0.22291 | plast | 2006-11-01 |  | 2006-11-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7741 | VALTICKÁ 19 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 588.1 | 3079.15 | 0.19099 | plast | 2010-01-17 | 2007-12-13 | 2007-04-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7631 | BZENECKÁ 18 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 602 | 3079.15 | 0.19551 | dřevo | 2011-12-12 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7521 | PRUŠÁNECKÁ 6 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 663 | 3079.15 | 0.21532 | dřevo | 2008-11-30 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7172 | VELKOPAVLOVICKÁ 14 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 623 | 3079.15 | 0.20233 |  | 2009-11-30 |  |  | Oventrop
7481 | VLČNOVSKÁ 12 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 694.971 | 3109.87 | 0.22347 | plast | 2008-07-01 | 2011-09-30 | 2012-01-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7621 | BZENECKÁ 20 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 645 | 2905.32 | 0.22201 | dřevo | 2011-11-30 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7351 | BOŘETICKÁ 6 | 12 | V | Vinohrady | 60 |  | 637 | 2927.82 | 0.21757 | plast | 2009-05-27 |  | 2009-05-27 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7541 | PRUŠÁNECKÁ 2 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 632 | 3079.15 | 0.20525 | plast | 2008-08-30 | 2017-10-23 |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7231 | ČEJKOVICKÁ 6 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 625 | 3079.15 | 0.20298 | plast | 2011-12-15 |  | 2011-12-15 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7341 | BOŘETICKÁ 4 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 699 | 3079.15 | 0.22701 | plast | 2007-11-01 | 2008-06-01 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7301 | ČEJKOVICKÁ 11 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 624 | 2905.32 | 0.21478 | plast | 2008-01-01 |  | 2008-01-01 | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7181 | VELKOPAVLOVICKÁ 12 | 12 | V | Vinohrady | 60 |  | 551 | 2925.8 | 0.18832 | dřevo | 2007-04-01 |  |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
7371 | BOŘETICKÁ 5 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 694 | 3079.15 | 0.22539 | plast | 1986-01-01 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7641 | BLATNICKÁ 14 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 736 | 3079.15 | 0.23903 | plast | 2009-05-30 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7431 | PRUŠÁNECKÁ 14 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 685.5 | 3079.15 | 0.22263 | plast | 2008-09-30 |  | 2008-09-30 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7381 | BOŘETICKÁ 3 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 796 | 2905.32 | 0.27398 | plast | 2008-08-01 | 2007-05-01 | 2006-06-01 | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7471 | VLČNOVSKÁ 14 | 12 | V | Vinohrady | 60 |  | 641.701 | 2916.14 | 0.22005 | plast | 2001-08-10 | 2013-06-10 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7611 | BZENECKÁ 22 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 743 | 3079.15 | 0.2413 | dřevo | 2006-11-30 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7131 | VELKOPAVLOVICKÁ 9 | 12 | V | Vinohrady | 60 |  | 739 | 2932.94 | 0.25197 | dřevo | 2006-10-01 | 2008-06-01 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7361 | BOŘETICKÁ 8 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 821 | 3079.15 | 0.26663 | plast | 2007-01-01 | 2007-01-01 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7391 | BOŘETICKÁ 1 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 779 | 3079.15 | 0.25299 | dřevo | 2008-11-01 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7051 | ČEJKOVICKÁ 13 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 881 | 3079.15 | 0.28612 | plast | 2011-10-21 |  | 2010-04-01 | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
7491 | BZENECKÁ 8 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 558.63 | 3079.15 | 0.18142 | plast | 2008-09-01 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7501 | BZENECKÁ 6 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 489 | 2905.32 | 0.16831 | plast | 2006-07-14 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7461 | VLČNOVSKÁ 16 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 618.7 | 3079.15 | 0.20093 | plast | 2000-11-09 | 2006-10-01 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7121 | VELKOPAVLOVICKÁ 5 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 746 | 3085.14 | 0.2418 | dřevo | 2007-08-01 |  | 2018-01-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7111 | VELKOPAVLOVICKÁ 3 | 12 | V | Vinohrady | 60 |  | 549.84 | 2924.38 | 0.18802 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7511 | BZENECKÁ 4 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 615 | 3079.15 | 0.19973 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7211 | MUTĚNICKÁ 13 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 621 | 3079.15 | 0.20168 | dřevo |  |  | 2019-01-01 | Oventrop | rádio | Siemens | 4-trubka
7661 | BLATNICKÁ 10 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 1081 | 3079.15 | 0.35107 | dřevo |  |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7411 | MUTĚNICKÁ 9 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 1087 | 3079.15 | 0.35302 | dřevo | 2008-05-01 | 2015-10-06 |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
7061 | BOŘETICKÁ 13 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 567 | 3095.52 | 0.18317 | plast | 2018-12-13 | 2011-12-15 | 2011-02-26 | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
7451 | PRUŠÁNECKÁ 10 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 905.452 | 3079.15 | 0.29406 | dřevo |  |  |  | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
1021 | SOUBĚŽNÁ 13, 15, 17 | 6 | J | St.zást.+ost | 49 | DPS | 492.36 | 2681.5 | 0.18361 | dřevo | 2007-05-24 |  | 2007-05-24 | Oventrop |  | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1041 | DOŠLÍKOVA 31 | 3 | J | St.zást.+ost | 11 | DPS | 241 | 519.24 | 0.46414 | dřevo |  |  |  | jiný | rádio | manuální | 2-trubka (DPS)
1111 | HÚSKOVA 11, 19 | 4 | C | St.zást.+ost | 23 |  | 386.56 | 1237.03 | 0.31249 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní VS z tepl.
1121 | HÚSKOVA 12, 14, 16 | 5 | C | St.zást.+ost | 47 |  | 481 | 2072.65 | 0.23207 | plast | 2005-12-07 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
1131 | HÚSKOVA 25 | 4 | C | St.zást.+ost | 9 |  | 183.83 | 553.83 | 0.33192 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1141 | KAMENAČKY 24, 26 | 4 | J | St.zást.+ost | 16 |  | 311.43 | 928.55 | 0.33539 | dřevo |  |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | manuální | vlastní kotelna
1151 | KNESLOVA 3 | 11 | C | St.zást.+ost | 44 |  | 915.68 | 2046.24 | 0.44749 | plast |  |  | 2004-01-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) |  | vlastní VS z tepl.
1161 | KNESLOVA 26 | 5 | C | St.zást.+ost | 16 |  | 107.878 | 710.45 | 0.15184 | plast | 2009-11-24 |  | 2010-02-12 | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
1181 | KRÁSNÉHO 3, 5, 7, 9, 11 | 5 | J | St.zást.+ost | 64 |  | 569.009 | 2805.52 | 0.20282 | plast | 2006-09-15 |  |  | jiný | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1201 | LANGROVA 1, 1A | 4 | S | Slatina | 16 |  | 196.383 | 843.44 | 0.23284 | dřevo | 1975-01-01 |  | 2018-01-20 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1291 | LÍŠEŇSKÁ 40, 42 | 4 | J | St.zást.+ost | 20 | DPS | 351 | 884.06 | 0.39703 | plast |  |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
1301 | LOMENÁ 15, 17, 19 | 4 | K | St.zást.+ost | 32 |  | 409.31 | 1483.35 | 0.27594 | plast | 2008-01-01 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1341 | NOPOVA 33 | 5 | Z | St.zást.+ost | 10 |  | 198.817 | 719.67 | 0.27626 | plast |  |  |  | jiný | elektronický(á)(é) | manuální | vlastní kotelna
1351 | NOPOVA 35, 37 | 3 | Z | St.zást.+ost | 15 |  | 171.002 | 823.32 | 0.2077 | plast | 25% |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | manuální | vlastní kotelna
1362 | NOPOVA 55 | 3 | Z | St.zást.+ost | 11 |  | 118.652 | 474.03 | 0.2503 | plast | 1970-01-01 |  |  | Heimeier | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1364 | NOPOVA 73 | 4 | Z | St.zást.+ost | 13 |  | 164.473 | 645.51 | 0.2548 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1365 | NOPOVA 75 | 4 | Z | St.zást.+ost | 12 |  | 139.495 | 591.18 | 0.23596 | plast |  |  |  | Heimeier | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1391 | PĚKNÁ 40, 42 | 4 | J | St.zást.+ost | 24 |  | 233.16 | 1023.68 | 0.22777 | plast | 2009-05-01 |  |  |  | rádio | proporcionální | 2-trubka (DPS)
1401 | PODPÍSEČNÁ 2 | 9 | Z | St.zást.+ost | 22 |  | 319.936 | 1074.38 | 0.29779 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) |  | vlastní kotelna
1411 | POTÁCELOVA 81 | 11 | J | St.zást.+ost | 40 | DPS | 552.45 | 2074.8 | 0.26627 | plast | 2001-08-10 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1431 | SLÁMOVA 37 | 4 | C | St.zást.+ost | 12 |  | 151.356 | 622.96 | 0.24296 | dřevo |  | 2019-06-04 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1432 | SLÁMOVA 39 | 8 | C | St.zást.+ost | 24 |  | 398.52 | 1461.6 | 0.27266 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1461 | SLATINSKÁ 31 | 5 | J | St.zást.+ost | 16 | DPS | 348 | 803.99 | 0.43284 | plast |  |  | 2013-12-06 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1481 | SLATINSKÁ 104, 106 | 3 | J | St.zást.+ost | 14 |  | 244.362 | 855.44 | 0.28566 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní VS z tepl.
1482 | ŠPAČKOVA 10, 12 | 3 | J | St.zást.+ost | 14 |  | 146.203 | 847.1 | 0.17259 | dřevo |  |  |  | jiný | elektronický(á)(é) |  | vlastní VS z tepl.
1483 | ŠPAČKOVA 14, 16 | 3 | J | St.zást.+ost | 14 |  | 201.062 | 859.94 | 0.23381 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) |  | vlastní VS z tepl.
1491 | ŠAUMANNOVA 1, 3, 5, 7 | 5 | Z | St.zást.+ost | 51 |  | 524.086 | 2481.76 | 0.21118 | dřevo | 2013-11-26 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1501 | ŠAUMANNOVA 12 | 2 | Z | St.zást.+ost | 6 |  | 150.091 | 309.34 | 0.4852 | plast |  |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1521 | ŠKROUPOVA 3, 5 | 3 | J | St.zást.+ost | 18 |  | 324.87 | 853.57 | 0.3806 | plast |  |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | vlastní VS z tepl.
1531 | ŠKROUPOVA 22 | 3 | J | St.zást.+ost | 8 |  | 195.02 | 388.81 | 0.50158 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | vlastní kotelna
1561 | ŠPAČKOVA 6, 8 | 3 | J | St.zást.+ost | 20 |  | 199.314 | 861.68 | 0.23131 | dřevo |  |  |  |  | rádio |  | vlastní VS z tepl.
1571 | ŠROMOVA 36 | 4 | CH | St.zást.+ost | 12 |  | 111.347 | 511.84 | 0.21754 | plast | 2011-12-08 | 2011-12-08 | 2011-12-08 | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (DPS)
1601 | VÁPENKA 6 | 4 | J | St.zást.+ost | 7 |  | 111.961 | 277.74 | 0.40311 | dřevo |  |  |  | jiný | elektronický(á)(é) | proporcionální | vlastní VS z tepl.
1611 | VÁPENKA 3/5, 7/9 | 4 | J | St.zást.+ost | 21 |  | 215.226 | 1029.86 | 0.20899 | dřevo | 2017-01-25 | [5 empty] | vlastní VS z tepl.
1621 | VÁPENKA 16, 18, SLATINSKÁ 40 | 5 | J | St.zást.+ost | 30 |  | 440.922 | 1719.63 | 0.25641 | plast | 2014-10-15 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) |  | vlastní VS z tepl.
1642 | ZÁHUMENICE 27 | 4 | H | St.zást.+ost | 16 |  | 202.671 | 753.74 | 0.26889 | dřevo |  |  |  | jiný | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1691 | STARÁ OSADA 17, 19, 21, 23, 25 | 13 | Z | St.zást.+ost | 278 |  | 2750.02 | 12292.53 | 0.22371 | plast | 2010-11-01 |  | 2010-11-01 | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
1711 | BAČOVSKÉHO 2B | 4 | L | Líšeň | 14 |  | 374.94 | 746.59 | 0.5022 | dřevo |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1731 | LANGROVA 3, 3A | 3 | S | Slatina | 16 |  | 243.533 | 791.2 | 0.3078 | plast | 2006-06-01 |  |  | Oventrop | rádio | manuální | vlastní kotelna
1751 | MOŠNOVA 20, 22 | 6 | Z | St.zást.+ost | 16 |  | 250.574 | 706.2 | 0.35482 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní VS z tepl.
1771 | ZÁHUMENICE 36 | 5 | H | St.zást.+ost | 16 |  | 132.372 | 763.59 | 0.17335 | dřevo |  |  |  | jiný | 0 | manuální | vlastní kotelna
1781 | BAČOVSKÉHO 6 | 4 | L | Líšeň | 15 |  | 241.47 | 733.4 | 0.32925 | dřevo |  |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1801 | PODPÍSEČNÁ 8 | 4 | Z | St.zást.+ost | 8 |  | 133.21 | 289.7 | 0.45982 | plast |  |  |  | Herz | rádio | manuální | vlastní kotelna
1811 | ZÁHUMENICE 25 | 4 | H | St.zást.+ost | 16 |  | 193.754 | 755.42 | 0.25649 | dřevo |  |  |  | Heimeier | elektronický(á)(é) |  | vlastní kotelna
6031 | FILIPINSKÉHO 46, VÁCLAVKOVA 63 | 4 | Z | St.zást.+ost | 29 |  | 367.535 | 1526.63 | 0.24075 | plast |  |  |  |  | elektronický(á)(é) | proporcionální | vlastní kotelna
6111 | BLODKOVA 10, TOVAČOVSKÉHO 27 | 6 | R | St.zást.+ost | 30 |  | 231.901 | 1010.86 | 0.22941 | plast |  |  |  |  | elektronický(á)(é)
6161 | BOŘETICKÁ 15, 17 | 5 | V | Vinohrady | 28 |  | 285.688 | 1490.94 | 0.19162 | [5 empty] | rádio
6171 | BUČOVICKÁ 8,10,12 | 4 | S | Slatina | 32 | DPS | 280.85 | 1377 | 0.20396 | [5 empty] | elektronický(á)(é) |  | 2-trubka (DPS)
6211 | MIKULČICKÁ 8 | 6 | S | Slatina | 25 |  | 283.55 | 1392 | 0.2037 | plast |  |  |  |  | rádio |  | 4-trubka
6241 | ČEJKOVA 26 | 3 | J | St.zást.+ost | 9 |  | 51.286 | 336 | 0.15264 | [5 empty] | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
6281 | TILHONOVA 28 | 3 | S | Slatina | 16 |  | 75.3 | 624 | 0.12067 | plast
6291 | CORNOVOVA 16, 18 | 4 | J | St.zást.+ost | 14 |  | 99 | 614 | 0.16124 | [5 empty] | elektronický(á)(é)
6371 | ŠKROUPOVA 28 | 4 | J | St.zást.+ost | 9 |  | 65.772 | 254 | 0.25894 | [5 empty] | rádio | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
6381 | HVOZDECKÁ 25 | 6 | J | St.zást.+ost | 52 | DPS | 304.723 | 2342 | 0.13011 | [5 empty] | rádio |  | 2-trubka (DPS)
6391 | HOCHMANOVA 4 | 8 | S | Líšeň | 32 |  | 353 | 1569 | 0.22498
6401 | VLÁRSKÁ 1, 3, 5, 7 | 4 | J | St.zást.+ost | 32 |  | 379.184 | 1955 | 0.19396 | plast |  |  |  |  | rádio | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
6411 | M. KUDEŘÍKOVÉ 13, 15 ,17 | 6 | J | St.zást.+ost | 46 |  | 984.06 | 1916 | 0.5136 | [6 empty] | manuální | 4-trubka
6421 | KUBÍKOVA 14, 16 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 374 | 1380 | 0.27101 | [5 empty] | rádio | manuální | 2-trubka (DPS)