## Topeni 2025 dle skupin
Spotřeba energií pro ústřední topení v roce 2025 po skupinách dle GJ/m2.
NS | Adresa | Počet podlaží | Lokalita | Lokalita pro výstup | Počet bytů | DPS | Ústř. top. (GJ) | započ. podl.plocha | Ústř. topení (GJ/m2) | okna byty | zateplení pláště | zatep. střechy | zatepl. strop | TRV | RTN | vytápění | vytápění
[10 empty] | materiál |  |  |  | Typ | Typ | regulace | systém
1172 | ŘEHOŘOVA 48 | 8 | C | St.zást.+ost | 16 | DPS-ak | 334 | 936.96 | 0.35647 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1171 | KOVÁCKÁ 9 | 8 | C | St.zást.+ost | 16 | DPS-ak | 358 | 936.96 | 0.38209 | plast |  | 2016-11-07 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1653 | ZÁVODSKÉHO 4 | 3 | J | St.zást.+ost | 7 | DPS | 96 | 382.8 | 0.25078 | plast | 2019 | 2015 | 2017 | Siemens | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1652 | ZÁVODSKÉHO 2 | 3 | J | St.zást.+ost | 7 | DPS | 197 | 382.8 | 0.51463 | plast |  |  |  | Heimeier | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1654 | ZÁVODSKÉHO 6 | 3 | J | St.zást.+ost | 7 | DPS | 167 | 382.8 | 0.43626 | plast |  | 2015 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1651 | SLATINSKÁ 100 | 3 | J | St.zást.+ost | 7 | DPS | 181 | 382.8 | 0.47283 | plast |  | 2015 |  | Heimeier | rádio | manuální | 2-trubka (DPS)
1655 | ZÁVODSKÉHO 8 | 3 | J | St.zást.+ost | 7 | DPS | 108 | 382.8 | 0.28213 | plast |  | 2016 |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1081 | DOŠLÍKOVA 42 | 4 | J | St.zást.+ost | 16 | DPS | 339.18 | 819.22 | 0.41403 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 2-trubka (DPS)
1091 | DOŠLÍKOVA 46 | 4 | J | St.zást.+ost | 16 | DPS | 348.48 | 780.83 | 0.44629 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 2-trubka (DPS)
1791 | DOŠLÍKOVA 45, 47, 49 | 4 | J | St.zást.+ost | 37 | DPS | 733.07 | 1639.49 | 0.44713 | plast |  |  |  | Herz | rádio | manuální | 2-trubka (DPS)
1051 | DOŠLÍKOVA 33, 35, 37 | 4 | J | St.zást.+ost | 36 | DPS | 609.01 | 1610.87 | 0.37806 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 2-trubka (DPS)
8051 | SCHWAIGROVA 19, 21 | 8 | K | Komárov | 48 | DPS-ak | 431.512 | 2162.14 | 0.19958 | plast | 2007 | 2008 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (Komárov)
8011 | ZA MOSTEM 18, 20 | 8 | K | Komárov | 48 | DPS-ak | 473.05 | 2168.21 | 0.21818 | plast | 2003-07-18 | 2007 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (Komárov)
8061 | HODONÍNSKÁ 17, 19 | 8 | K | Komárov | 48 | DPS | 508.48 | 2161.68 | 0.23522 | plast | 2007-09-30 | 2007-10-01 |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (Komárov)
8021 | ZA ŠKOLOU 1, 3 | 8 | K | Komárov | 48 | DPS-ak | 607 | 2197.66 | 0.2762 | plast | 2001-12-21 | 2007-10-02 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (Komárov)
8031 | SCHWAIGROVA 13, 15, 17 | 8 | K | Komárov | 72 | DPS-ak | 637.83 | 3244.63 | 0.19658 | plast | 2004-10-18 | 2007-09-30 |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (Komárov)
8041 | SCHWAIGROVA 2, 4, 6 | 8 | K | Komárov | 72 | DPS-ak | 675.797 | 3241.2 | 0.2085 | plast | 2001-08-31 | 2007-09-30 | 2007-03-01 | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (Komárov)
8102 | OBLÁ 54 | 12 | KV | Kam.Vrch | 60 | DPS | 672 | 3611.28 | 0.18608 |  | 2011-01-24 | 2008-11-01 | 2011-01-24 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
8111 | OBLÁ 56 | 12 | KV | Kam.Vrch | 60 | DPS | 792 | 3611.28 | 0.21931 | plast | 2006-12-01 | 2010 | 2011-01-24 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5871 | SVÁNOVSKÉHO 5, 7 | 4 | L | Líšeň | 22 |  | 342.27 | 1152.2 | 0.29706 | plast | 2008-11-01 | 2001-12-21 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5851 | KOSÍKOVA 5, 7 | 4 | L | Líšeň | 24 |  | 275.471 | 1283.7 | 0.21459 | plast | 2013 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5831 | KOSÍKOVA 6, 8 | 4 | L | Líšeň | 22 |  | 326.861 | 1152.2 | 0.28368 | plast | 2009 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5841 | KOSÍKOVA 1, 3 | 5 | L | Líšeň | 26 |  | 341.76 | 1381.36 | 0.24741 | plast | 2004-10-18 | 2018-06-25 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5872 | SVÁNOVSKÉHO 9, 11 | 4 | L | Líšeň | 22 |  | 357.2 | 1152.2 | 0.31002 | plast | 2009 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5821 | KOSÍKOVA 2, 4 | 5 | L | Líšeň | 26 |  | 334.04 | 1272.18 | 0.26257 | plast | 2004-10-18 | 2018-07-12 |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
5861 | SVÁNOVSKÉHO 1, 3 | 5 | L | Líšeň | 26 |  | 364.39 | 1273.72 | 0.28608 | plast | 2004-10-18 |  |  | Herz | rádio | nový | 4-trubka
5832 | KOSÍKOVA 10, 12 | 4 | L | Líšeň | 22 |  | 349.411 | 1152.2 | 0.30326 | plast |  |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5801 | POPELÁKOVA 7 | 5 | L | Líšeň | 13 |  | 230.242 | 636.09 | 0.36196 | plast | 2006-06-02 | 2011 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5805 | POPELÁKOVA 21 | 5 | L | Líšeň | 13 |  | 230.602 | 636.09 | 0.36253 | plast | 2006-06-16 | 2011 |  | Oventrop | rádio | proporcionální | 4-trubka
5531 | HÁJKOVA 7 | 5 | L | Líšeň | 13 | DPS | 148.863 | 689.86 | 0.21579 | plast | 2002-09-10 | 2005 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5521 | HÁJKOVA 1 | 5 | L | Líšeň | 13 | DPS | 225.308 | 689.86 | 0.3266 | plast | 2004-11-19 | 2016 |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5511 | BARTÁKOVA 9 | 5 | L | Líšeň | 13 | DPS | 172.402 | 636.57 | 0.27083 | plast | 2003-12-23 | 2000-01-01 |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5803 | POPELÁKOVA 13, 15 | 5 | L | Líšeň | 26 |  | 460.478 | 1272.18 | 0.36196 | plast | 2006-06-02 | 2011 |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
5802 | POPELÁKOVA 9, 11 | 5 | L | Líšeň | 26 |  | 460.478 | 1272.18 | 0.36196 | plast | 2006-06-02 | 2011 |  | Oventrop | rádio | proporcionální | 4-trubka
5804 | POPELÁKOVA 17, 19 | 5 | L | Líšeň | 26 |  | 460.478 | 1272.18 | 0.36196 | plast | 2006-06-16 |  |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
5601 | KUBÍKOVA 10, 12 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 306 | 1385.01 | 0.22094 | plast | 2002-10-17 | 2004 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5551 | HUBROVA 5, 7 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 320.319 | 1273.14 | 0.2516 | plast | 2004-04-18 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5502 | BARTÁKOVA 5, 7 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 369.951 | 1273.14 | 0.29058 | plast | 2003-12-05 | 2010 |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5641 | RAŠELINOVÁ 5, 7 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 351.507 | 1273.72 | 0.27597 | plast | 2005-08-24 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5501 | BARTÁKOVA 1, 3 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 347.049 | 1273.14 | 0.27259 | plast | 2003-12-18 | 2010 |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5631 | RAŠELINOVÁ 6, 4 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 351.1 | 1380.04 | 0.25441 | plast | 2007-06-30 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5621 | KUBÍKOVA 18, 20 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 337 | 1380.04 | 0.2442 | plast | 2007-06-28 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5522 | HÁJKOVA 3, 5 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 407.692 | 1379.72 | 0.29549 | plast | 2004-11-22 | 2019-02-08 | 2015-04-15 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5562 | KOUTNÉHO 5, 7 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 352.009 | 1273.14 | 0.27649 | plast | 2008-12-22 |  |  | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5563 | KOUTNEHO 9, 11 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 354.295 | 1273.14 | 0.27828 | plast | 2008-12-22 | 2016 |  | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5553 | HUBROVA 13, 15 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 392.612 | 1273.14 | 0.30838 | plast | 2003-08-18 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5552 | HUBROVA 9, 11 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 405.068 | 1273.14 | 0.31816 | plast | 2004-08-18 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5512 | BARTÁKOVA 11, 13 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 344.598 | 1273.14 | 0.27067 | plast | 2011-12-13 | 2010 | 2003-01-01 | Heimeier | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5591 | KUBÍKOVA 6, 8 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 407 | 1380.04 | 0.29492 | plast | 2005-11-10 | 2003 | 2008-01-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5532 | HÁJKOVA 9, 11 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 380.137 | 1379.72 | 0.27552 | plast | 2002-09-10 | 2005 | 2010-02-08 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5541 | HUBROVA 1, 3 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 343 | 1273.14 | 0.26941 | plast | 2002-11-07 | 2006 | 2022 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5573 | ŠEVELOVA 7, 9 | 6 | L | Líšeň | 38 | DPS | 477.451 | 1984.74 | 0.24056 | plast | 2005-05-16 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5572 | ŠEVELOVA 3, 5 | 6 | L | Líšeň | 38 | DPS | 455.642 | 1985.05 | 0.22954 | plast | 2005-05-16 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5582 | MICHALOVA 3, 5 | 6 | L | Líšeň | 38 | DPS | 584.996 | 2096.24 | 0.27907 | plast | 2000-05-29 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5581 | MICHALOVA 1 | 6 | L | Líšeň | 19 | DPS | 301.004 | 1048.12 | 0.28718 | plast | 2000-05-29 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5571 | ŠEVELOVA 1 | 6 | L | Líšeň | 19 | DPS | 214.906 | 990.46 | 0.21698 | plast | 2005-05-16 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5322 | ELPLOVA 4 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 349.27 | 1572.43 | 0.22212 | plast | 2005-09-05 | 2010 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5361 | ELPLOVA 32 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 362 | 1572.43 | 0.23022 | plast | 2005-04-28 | 2000 |  |  | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5362 | ELPLOVA 34 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 435 | 1697.56 | 0.25625 | plast | 2005-04-28 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5321 | ELPLOVA 2 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 417.5 | 1697.56 | 0.24594 | plast | 2003-11-18 | 2011 |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5363 | ELPLOVA 36 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 449 | 1866.98 | 0.2405 | plast | 2004-11-25 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5351 | ELPLOVA 26 | 8 | L | Líšeň | 24 | DPS | 253 | 1200.49 | 0.21075 | plast | 2012-11-30 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5342 | ELPLOVA 22, 24 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 525 | 2354.36 | 0.22299 | plast | 2002-09-12 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5352 | ELPLOVA 28, 30 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 569 | 2365.93 | 0.2405 | plast | 2003-08-22 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5332 | ELPLOVA 10, 12 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 701.72 | 2400.85 | 0.29228 | plast | 2003-04-17 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5333 | ELPLOVA 14, 16 | 8 | L | Líšeň | 47 | DPS | 638 | 2388.68 | 0.26709 | plast | 2003-05-27 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5302 | ZIKOVA 4 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 369 | 1583.23 | 0.23307 | plast | 2003-10-13 | 2011 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5312 | ZIKOVA 30 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 408.09 | 1697.56 | 0.2404 | hliník | 2004-07-14 | 2011 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5301 | ZIKOVA 2 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 398 | 1699.04 | 0.23425 | plast | 2008-08-01 | 2011-01-01 |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5313 | ZIKOVA 32 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 444.34 | 1757.14 | 0.25288 | plast | 2004-07-31 |  |  | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5311 | ZIKOVA 28 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 451.01 | 1617.79 | 0.27878 | plast | 2004-07-31 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5303 | ZIKOVA 6 | 8 | L | Líšeň | 31 | DPS | 389 | 1781.77 | 0.21832 | plast | 2002-08-02 | 2012 |  | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
6011 | ZIKOVA 16 | 8 | L | Líšeň | 23 | DPS | 190 | 1181 | 0.16088 | plast | 2008-09-30 | 2008 |  | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
6021 | ZIKOVA 20 | 8 | L | Líšeň | 24 | DPS | 269 | 1169.46 | 0.23002 | plast | 2008-09-01 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5391 | HORNÍKOVA 8 | 8 | L | Líšeň | 23 | DPS | 270 | 1165.14 | 0.23173 | plast | 2001-07-31 | 2009 |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5381 | HORNÍKOVA 2 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 415 | 1704.72 | 0.24344 | plast | 2003-12-29 | 2007 |  | Heimeier | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5421 | HORNÍKOVA 28 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 388.4 | 1572.43 | 0.24701 | plast | 2004-12-10 | 2015-10-22 |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5422 | HORNÍKOVA 30 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 475 | 1720.17 | 0.27614 | plast | 2015-06-24 | 2016-08-02 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5383 | HORNÍKOVA 6 | 8 | L | Líšeň | 31 | DPS | 469 | 1798.77 | 0.26073 | plast | 2003-12-18 |  | 2005-04-08 | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5392 | HORNÍKOVA 10, 12 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 465 | 2381.06 | 0.19529 | plast | 2006-06-13 | 2012 |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5691 | KONRÁDOVA 9 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 330.23 | 1573.07 | 0.20993 | plast | 2001-07-02 | 2009 |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
5412 | KONRÁDOVA 4 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 354.77 | 1710.01 | 0.20747 | plast | 2003-12-19 | 2009 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5662 | BEDNAŘÍKOVA 7 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 427 | 1573.07 | 0.27144 | plast | 2002-11-25 |  | 2018-03-27 | Ivar | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5374 | KOTLANOVA 8 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 373 | 1577.47 | 0.23645 | plast | 2004-06-15 | 2004 |  | Siemens | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5652 | BEDNAŘÍKOVA 3 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 416.56 | 1573.07 | 0.26481 | plast | 2002-11-25 | 2005 |  | Ivar | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5451 | JÍROVA 5 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 369.53 | 1573.07 | 0.23491 | plast | 2001-10-15 | 2011 | 2010-02-08 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5672 | BEDNAŘÍKOVA 11 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 461.67 | 1573 | 0.2935 | plast | 2002-11-25 | 2005 |  | Ivar | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5671 | BEDNAŘÍKOVA 9 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 401.16 | 1698.2 | 0.23623 | plast | 2002-11-25 |  | 2020-03-30 | Ivar | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5452 | JÍROVA 7 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 401.81 | 1708.96 | 0.23512 | plast | 2001-11-30 | 2011 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5661 | BEDNAŘÍKOVA 5 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 402.96 | 1699.21 | 0.23715 | plast | 2002-11-25 | 2005 |  | Ivar | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5462 | KONRÁDOVA 8 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 448.16 | 1698.2 | 0.2639 | plast | 2002-12-13 | 2014-07-14 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5472 | KONRÁDOVA 3 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 488.12 | 1698.2 | 0.28743 | plast | 2001-07-30 | 2009 |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
5372 | KOTLANOVA 4 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 429 | 1577.47 | 0.27195 | plast | 2001-06-06 | 2020 |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5651 | BEDNAŘÍKOVA 1 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 512.78 | 1708.71 | 0.3001 | plast | 2002-02-25 |  |  | Ivar | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5411 | KONRÁDOVA 2 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 446.4 | 1573.07 | 0.28378 | plast | 2003-12-19 | 2014 | 2019-04-22 | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5682 | KONRÁDOVA 7 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 414.42 | 1698.2 | 0.24403 | plast | 2001-07-02 |  |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
5442 | JÍROVA 3 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 461.91 | 1698.2 | 0.272 | plast | 2001-09-25 | 2011 | 2010-02-08 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5441 | JÍROVA 1 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 389.65 | 1573.07 | 0.2477 | plast | 2003-01-23 | 2011 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5373 | KOTLANOVA 6 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 449 | 1698.12 | 0.26441 | plast | 2001-06-06 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5461 | KONRÁDOVA 6 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 388.13 | 1584.11 | 0.24501 | plast | 2003-12-19 | 2022 |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5471 | KONRÁDOVA 1 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 464.13 | 1573.07 | 0.29505 | plast | 2001-07-31 | 2009 |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
5702 | KONRÁDOVA 15 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 463.74 | 1709.22 | 0.27132 | plast | 2001-06-05 | 2006 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5701 | KONRÁDOVA 13 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 427.41 | 1578.11 | 0.27084 | plast | 2001-06-08 | 2008 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5681 | KONRÁDOVA 5 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 471.04 | 1573.07 | 0.29944 | plast | 2001-07-19 | 2009 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5371 | KOTLANOVA 2 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 513 | 1698.72 | 0.30199 | plast | 2001-06-06 | 2020 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (DPS)
5761 | J. FAIMONOVÉ 13 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 449 | 1846.78 | 0.24313 | plast | 2004-01-02 | 2011 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (DPS)
5791 | J. FAIMONOVÉ 15 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 477 | 1846.78 | 0.25829 | plast | 2003-10-30 |  |  | Herz | rádio | proporcionální | 2-trubka (DPS)
5731 | J. FAIMONOVÉ 14 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 455 | 1934.79 | 0.23517 | plast | 2004-06-20 | 2016-01-18 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (DPS)
5721 | J. FAIMONOVÉ 9 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 517 | 1919.26 | 0.26937 | plast | 2003-10-27 | 2021 | 2021 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5771 | J. FAIMONOVÉ 18 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 510 | 1846.78 | 0.27616 | plast | 2003-09-30 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (DPS)
5781 | J. FAIMONOVÉ 20 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 553 | 1859.61 | 0.29737 | plast | 2002-10-17 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | Ivar
5741 | J. FAIMONOVÉ 11 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 494 | 1846.78 | 0.26749 | plast | 2004-09-20 | 2011 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (DPS)
5711 | J. FAIMONOVÉ 12 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 594 | 1859.61 | 0.31942 | plast | 2003-04-10 | 2002 |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5432 | HOCHMANOVA 11, 13 | 8 | L | Líšeň | 48 |  | 555.64 | 2382.15 | 0.23325 | plast | 2007-11-29 | 2015-05-15 | 2010-02-15 | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5431 | HOCHMANOVA 7, 9 | 8 | L | Líšeň | 47 |  | 613.64 | 2332.31 | 0.2631 | plast | 2006-06-01 | 2015-05-07 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5491 | ROTREKLOVA 5, 7 | 8 | L | Líšeň | 47 |  | 672.49 | 2378.02 | 0.28279 | plast | 2002-06-03 |  | 2022 | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5892 | VLKOVA 11 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 469.96 | 2269.01 | 0.20712 | plast | 2007-11-30 | 2003 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5911 | STRNADOVA 1 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 496.58 | 2243.62 | 0.22133 | plast | 2008-09-30 | 2025 |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5481 | ŠTEFÁČKOVA 1 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 537 | 2243.62 | 0.23935 | plast | 2009-06-03 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5943 | STRNADOVA 12 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 541 | 2269.01 | 0.23843 | plast | 2007-08-01 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5881 | VLKOVA 1 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 517.79 | 2243.62 | 0.23078 | plast | 2003-01-01 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5401 | STRNADOVA 2 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 538 | 2243.62 | 0.23979 | plast | 2004-05-31 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5922 | STRNADOVA 11 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 554.919 | 2269.01 | 0.24456 | plast | 2001-07-17 | 2025 |  | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5933 | ŠTEFÁČKOVA 11 | 8 | L | Líšeň | 48 | DPS | 555 | 2278.54 | 0.24358 | plast | 2007-10-31 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5402 | STRNADOVA 4 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 407 | 1785.86 | 0.2279 | plast | 2000-08-22 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5932 | ŠTEFÁČKOVA 9 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 370 | 1785.86 | 0.20718 | plast | 2006-10-02 | 2016-01-22 | 2020 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5942 | STRNADOVA 10 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 455 | 1785.86 | 0.25478 | plast | 2000-09-05 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5941 | STRNADOVA 8 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 416 | 1785.86 | 0.23294 | plast | 2000-09-05 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5403 | STRNADOVA 6 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 453 | 1785.86 | 0.25366 | plast | 2000-08-22 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5483 | ŠTEFÁČKOVA 5 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 530 | 1785.86 | 0.29678 | plast | 2007-11-01 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5931 | ŠTEFÁČKOVA 7 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 521 | 1785.86 | 0.29174 | plast | 2006-10-02 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5482 | ŠTEFÁČKOVA 3 | 8 | L | Líšeň | 32 | DPS | 533 | 1785.86 | 0.29846 | plast | 2007-09-27 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5921 | STRNADOVA 7, 9 | 8 | L | Líšeň | 64 | DPS | 898.864 | 3571.72 | 0.25166 | plast | 2008-06-30 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5912 | STRNADOVA 3, 5 | 8 | L | Líšeň | 64 | DPS | 816.27 | 3571.72 | 0.22854 | plast | 2008-08-25 |  | 2013-01-01 | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5221 | MIKULČICKÁ 14 | 6 | S | Slatina | 24 |  | 258.92 | 1382.87 | 0.18723 | plast | 2010-06-30 | 2009 | 2010-03-02 | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5251 | MIKULČICKÁ 6 | 6 | S | Slatina | 24 |  | 281.91 | 1382.87 | 0.20386 | plast | 2010-01-01 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5241 | MIKULČICKÁ 4 | 6 | S | Slatina | 24 |  | 251.16 | 1382.87 | 0.18162 | plast | 2010-01-01 |  | 2010-03-01 | Oventrop | rádio | proporcionální | 4-trubka
5191 | MIKULČICKÁ 10 | 6 | S | Slatina | 24 |  | 255.23 | 1382.87 | 0.18457 | plast | 2010-04-27 | 2006 | 2010-04-27 | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5211 | MIKULČICKÁ 16 | 6 | S | Slatina | 24 |  | 284.22 | 1382.87 | 0.20553 | plast | 2011-12-11 | 2011-12-11 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5201 | MIKULČICKÁ 12 | 6 | S | Slatina | 24 |  | 282.56 | 1382.87 | 0.20433 | plast | 2009-06-16 | 2002 | 2016-04-15 | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5231 | MIKULČICKÁ 2 | 6 | S | Slatina | 24 |  | 358.45 | 1382.87 | 0.25921 | plast | 2009-04-29 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5171 | PROSTĚJOVSKÁ 8, 10, 12 | 4 | S | Slatina | 24 |  | 234.93 | 1441.48 | 0.16298 | plast | 2009-05-12 |  |  | Oventrop | rádio | proporcionální | 4-trubka
5161 | PROSTĚJOVSKÁ 2, 4, 6 | 4 | S | Slatina | 24 |  | 251.99 | 1441.48 | 0.17481 | plast | 2008-04-17 | 2002 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
5181 | PROSTĚJOVSKÁ 14, 16, 18 | 4 | S | Slatina | 24 |  | 274.43 | 1441.48 | 0.19038 | plast | 2007-10-19 | 2012 |  | Herz | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5151 | ROUSÍNOVSKÁ 1, 3, 5 | 4 | S | Slatina | 24 |  | 313.814 | 1441.48 | 0.2177 | plast | 2006-06-15 | 2007 | 2007 | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5011 | BUČOVICKÁ 1, 3, 5 | 4 | S | Slatina | 24 | DPS | 297.41 | 1441.48 | 0.20632 | plast | 2009-12-20 | 2023 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5001 | BUČOVICKÁ 2, 4, 6 | 4 | S | Slatina | 24 | DPS | 297 | 1441.12 | 0.20609 | plast | 2007-10-12 | 2007-10-20 |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
5041 | STRÁŽNICKÁ 14, 16, 18 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 410.82 | 2162.22 | 0.19 | plast | 2012-01-01 | 2010 | 2010 | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5121 | DĚDICKÁ 19, 21, 23 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 436.75 | 2162.22 | 0.20199 | plast | 2008-09-30 | 2008-09-30 |  | Herz | odpařovací | manuální | 4-trubka
5131 | DĚDICKÁ 25, 27, 29 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 488.21 | 2162.22 | 0.22579 | plast | 2009-05-28 | 2002 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5111 | DĚDICKÁ 20, 22, 24 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 425.35 | 2162.22 | 0.19672 | plast | 2009-08-27 | 2006-10-18 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5031 | STRÁŽNICKÁ 8, 10, 12 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 472.001 | 2162.22 | 0.21829 | plast | 2008-08-29 | 2003 | 2011-02-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5081 | MIKULČICKÁ 1, 3, 5 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 449.96 | 2162.22 | 0.2081 | plast | 2009-08-26 | 2015-09-02 |  | Danfoss | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5141 | DĚDICKÁ 31, 33, 35 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 413.73 | 2162.22 | 0.19135 | plast | 2007-12-18 | 2022 | 2018-11-26 | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
5071 | STRÁŽNICKÁ 13, 15, 17 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 452.432 | 2162.22 | 0.20924 | plast | 2007-08-17 | 2005 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5101 | KROMĚŘÍŽSKÁ 8, 10, 12 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 482.4 | 2162.22 | 0.2231 | plast | 2008-11-10 | 2012 |  | Herz | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5091 | MIKULČICKÁ 7, 9, 11 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 454.68 | 2162.22 | 0.21028 | plast | 2010-06-05 | 2014-09-29 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
5061 | STRÁŽNICKÁ 7, 9, 11 | 6 | S | Slatina | 36 |  | 545.43 | 2162.22 | 0.25225 | plast | 2007-10-18 | 2009 | 2007-10-18 | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
7761 | BLATNICKÁ 1, 3 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 472.932 | 2674.24 | 0.17685 | plast | 2007-09-30 | 2006 | 2012-11-30 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7661 | BLATNICKÁ 10 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 1132.37 | 3079.15 | 0.36775 | plast | v plánu | 2011 |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7651 | BLATNICKÁ 12 | 12 | V | Vinohrady | 60 |  | 691.34 | 2925.98 | 0.23628 | plast | 2011-05-17 | 2009 | 2011-05-17 | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7641 | BLATNICKÁ 14 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 779.54 | 3079.15 | 0.25317 | plast | 2009-05-30 | 2009 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7751 | BLATNICKÁ 16, 18 | 5 | V | Vinohrady | 26 | DPS | 341.399 | 1426.2 | 0.23938 | plast | 2007-09-30 | 2015-11-05 |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
7752 | BLATNICKÁ 20, 22 | 5 | V | Vinohrady | 26 | DPS | 347.863 | 1426.2 | 0.24391 | plast | 2007-09-30 |  |  | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
7762 | BLATNICKÁ 5, 7 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 518.068 | 2644.48 | 0.19591 | plast | 2014-09-05 | 2006 |  | Oventrop | 0 | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7391 | BOŘETICKÁ 1 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 855 | 3079.15 | 0.27767 | plast | 2008-11-01 | 2009 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7141 | BOŘETICKÁ 11 | 12 | V | Vinohrady | 60 |  | 683 | 2922.6 | 0.2337 | plast | 2012-10-23 | 2011-07-28 | 2012-10-23 | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7061 | BOŘETICKÁ 13 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 654 | 3095.52 | 0.21127 | plast | 2018-12-13 | 2011-12-15 | 2011-02-26 | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
6161 | BOŘETICKÁ 15, 17 | 5 | V | Vinohrady | 28 |  | 328.335 | 1490.94 | 0.22022 | plast | 2011 | 2011 |  |  | rádio
7381 | BOŘETICKÁ 3 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 909 | 2905.32 | 0.31287 | plast | 2008-08-01 | 2007-05-01 | 2006-06-01 | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7341 | BOŘETICKÁ 4 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 768 | 3079.15 | 0.24942 | plast | 2007-11-01 | 2008-06-01 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7371 | BOŘETICKÁ 5 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 782 | 3079.15 | 0.25397 | plast | 2007-04-02 | 2006 |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7351 | BOŘETICKÁ 6 | 12 | V | Vinohrady | 60 |  | 745 | 2927.82 | 0.25446 | plast | 2009-05-27 | 2009-05-28 | 2009-05-27 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7361 | BOŘETICKÁ 8 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 903 | 3079.15 | 0.29326 | plast | 2007-01-01 | 2007-01-01 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7151 | BOŘETICKÁ 9 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 644 | 3079.15 | 0.20915 | plast | 2014 |  | 2014 | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7631 | BZENECKÁ 18 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 661 | 3079.15 | 0.21467 | plast | 2011-12-12 | 2002 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7621 | BZENECKÁ 20 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 699 | 2905.32 | 0.24059 | plast | 2011-11-30 | 2009-05-28 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7611 | BZENECKÁ 22 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 805.81 | 3079.15 | 0.2617 | plast | 2006-11-30 | 1905-06-24 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7511 | BZENECKÁ 4 | 12 | V | Vinohrady | 59 | DPS | 692.474 | 3079.15 | 0.22489 | plast | 2024 | 2003 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
7771 | BZENECKÁ 5, 7 | 8 | V | Vinohrady | 48 | DPS | 511.864 | 2644.48 | 0.19356 | plast | 2017-09-01 | 2010 | 2008-04-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
7501 | BZENECKÁ 6 | 12 | V | Vinohrady | 59 | DPS | 622.786 | 2905.32 | 0.21436 | plast | 2006-07-14 |  | 2022 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
7491 | BZENECKÁ 8 | 12 | V | Vinohrady | 59 | DPS | 691.692 | 3079.15 | 0.22464 | plast | 2008-09-01 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
7772 | BZENECKÁ 9, 11 | 8 | V | Vinohrady | 48 | DPS | 543.097 | 2644.48 | 0.20537 | plast | 2003-06-24 | 2010 | 2008-04-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
7301 | ČEJKOVICKÁ 11 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 723 | 2905.32 | 0.24885 | plast | 2008-01-01 | 2011 | 2008-01-01 | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7051 | ČEJKOVICKÁ 13 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 746 | 3079.15 | 0.24227 | plast | 2011-10-21 |  | 2010-04-01 | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
7241 | ČEJKOVICKÁ 2 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 644.4 | 3079.15 | 0.20928 | plast | 2011-12-15 | 2008 | 2011-12-15 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7221 | ČEJKOVICKÁ 4 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 619.6 | 2905.32 | 0.21326 | plast | 2011-12-15 | 2008 | 2011-12-15 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7231 | ČEJKOVICKÁ 6 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 666.01 | 3079.15 | 0.2163 | plast | 2011-12-15 | 2008 | 2011-12-15 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7011 | MIKULOVSKÁ 1, 3 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 610.284 | 2644.48 | 0.23078 | plast | 2002-09-16 | 2010 | 2007-12-01 | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7012 | MIKULOVSKÁ 5, 7 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 590.316 | 2644.48 | 0.22323 | plast | 2002-09-16 | 2010 | 2007-12-01 | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7421 | MUTĚNICKÁ 1, 3 | 5 | V | Vinohrady | 26 |  | 287.243 | 1426.2 | 0.2014 | plast | 2010-11-01 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7401 | MUTĚNICKÁ 11 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 615 | 2912.76 | 0.21114 | plast | 2011-11-16 | 2011-01-16 | 2011-11-16 | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
7211 | MUTĚNICKÁ 13 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 583 | 3079.15 | 0.18934 | plast | 2023 |  | 2019-01-01 | Oventrop | rádio | Siemens | 4-trubka
7561 | MUTĚNICKÁ 2, 4 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 422.199 | 2644.48 | 0.15965 | plast | 2017-09-01 | 2017-09-01 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7562 | MUTĚNICKÁ 6, 8 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 531.801 | 2644.48 | 0.2011 | plast | 2007-01-01 | 2018 | 2009-02-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7411 | MUTĚNICKÁ 9 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 1002 | 3079.15 | 0.32541 | plast | 2008-05-01 | 2015-10-06 |  | Herz | rádio | proporcionální | 4-trubka
7451 | PRUŠÁNECKÁ 10 | 12 | V | Vinohrady | 59 | DPS | 962.345 | 3079.15 | 0.31254 | plast | v plánu | 2003 |  | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
7441 | PRUŠÁNECKÁ 12 | 12 | V | Vinohrady | 60 | DPS | 620.981 | 2914.14 | 0.21309 | plast | 2009-10-21 | 2009-09-01 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (DPS)
7431 | PRUŠÁNECKÁ 14 | 12 | V | Vinohrady | 59 | DPS | 777.72 | 3079.15 | 0.25258 | plast | 2008-09-30 | 2007 | 2008-09-30 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
7721 | PRUŠÁNECKÁ 16, 18 | 5 | V | Vinohrady | 26 | DPS | 317.33 | 1426.2 | 0.2225 | plast | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
7541 | PRUŠÁNECKÁ 2 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 715.39 | 3079.15 | 0.23233 | plast | 2008-08-30 | 2009-05-28 |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7722 | PRUŠÁNECKÁ 20, 22 | 5 | V | Vinohrady | 26 | DPS | 303.701 | 1426.2 | 0.21294 | plast | 2011-12-19 | 2011-12-19 | 2011-12-19 | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
7831 | PRUŠÁNECKÁ 3, 5 | 8 | V | Vinohrady | 48 | DPS | 575.659 | 2644.48 | 0.21768 | plast | 2009-11-30 | 2002 |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
7531 | PRUŠÁNECKÁ 4 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 616.421 | 2929.27 | 0.21044 | plast | 2007-06-30 | 2019-08-22 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7521 | PRUŠÁNECKÁ 6 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 714.079 | 3079.15 | 0.23191 | plast | 2008-11-30 | 2009 |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7832 | PRUŠÁNECKÁ 7, 9 | 8 | V | Vinohrady | 48 | DPS | 550.931 | 2644.48 | 0.20833 | plast | 2009-11-30 | 2002 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (DPS)
7601 | VALTICKÁ 1 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 628 | 3079.15 | 0.20395 | plast | 2014-10-15 | 2011-11-15 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7552 | VALTICKÁ 11, 13 | 5 | V | Vinohrady | 26 |  | 203.12 | 1426.2 | 0.14242 | plast | 2002-10-24 | 1999 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7741 | VALTICKÁ 19 | 12 | V | Vinohrady | 59 | DPS | 715.56 | 3079.15 | 0.23239 | plast | 2010-01-17 | 2007-12-13 | 2007-04-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
7571 | VALTICKÁ 2, 4 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 633.631 | 2644.48 | 0.23961 | plast | 2001-03-23 | 2011 |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7591 | VALTICKÁ 3 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 635 | 2926.7 | 0.21697 | plast | 2012-11-29 | 2012-11-29 | 2012-11-29 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7581 | VALTICKÁ 5 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 709 | 3079.15 | 0.23026 | plast | 2012-07-31 | 2012-07-31 | 2012-07-31 | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7573 | VALTICKÁ 6, 8 | 8 | V | Vinohrady | 48 |  | 506.369 | 2644.48 | 0.19148 | plast | 2001-03-23 |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7551 | VALTICKÁ 7, 9 | 5 | V | Vinohrady | 26 |  | 292.88 | 1426.2 | 0.20536 | plast | 2007-09-30 | 1999 | 2018-01-12 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é)
7191 | VELKOPAVLOVICKÁ 10 | 12 | V | Vinohrady | 59 | DPS | 618.52 | 3079.15 | 0.20087 | plast | 2008-10-01 | 2008-10-02 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
7161 | VELKOPAVLOVICKÁ 11 | 12 | V | Vinohrady | 60 | DPS | 765.14 | 3068.53 | 0.24935 | plast | 2006-11-01 | 2006-11-02 | 2006-11-03 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
7181 | VELKOPAVLOVICKÁ 12 | 12 | V | Vinohrady | 60 | DPS | 622.28 | 2925.8 | 0.21269 | plast | 2007-04-01 | 2014 |  | Herz | rádio | proporcionální | 2-trubka (DPS)
7172 | VELKOPAVLOVICKÁ 14 | 12 | V | Vinohrady | 59 | DPS | 661.83 | 3079.15 | 0.21494 | plast | 2009-11-30 |  |  | Oventrop |  |  | 2-trubka (DPS)
7021 | VELKOPAVLOVICKÁ 17, 19 | 8 | V | Vinohrady | 48 | DPS | 519.282 | 2644.48 | 0.19636 | plast | 2003-07-04 | 2000 | 2018-08-31 | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (DPS)
7001 | VELKOPAVLOVICKÁ 2, 4 | 5 | V | Vinohrady | 26 | DPS | 256.28 | 1426.2 | 0.17969 | plast | 2008-08-01 | 2011 |  | Herz | rádio | proporcionální | 2-trubka (DPS)
7022 | VELKOPAVLOVICKÁ 21, 23 | 8 | V | Vinohrady | 48 | DPS | 535.508 | 2644.48 | 0.2025 | plast | 2018-01-01 | 2020 | 2020-09-30 | Herz | rádio | proporcionální | 2-trubka (DPS)
7111 | VELKOPAVLOVICKÁ 3 | 12 | V | Vinohrady | 60 |  | 613 | 2924.38 | 0.20962 | plast | 2022 | 2001 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 4-trubka
7121 | VELKOPAVLOVICKÁ 5 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 815.3 | 3085.14 | 0.26427 | plast | 2007-08-01 | 2010 | 2018-01-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 4-trubka
7002 | VELKOPAVLOVICKÁ 6, 8 | 5 | V | Vinohrady | 26 |  | 316.15 | 1426.2 | 0.22167 | plast | 2008-08-01 | 2014 |  | Oventrop | rádio | proporcionální | 2-trubka (DPS)
7131 | VELKOPAVLOVICKÁ 9 | 12 | V | Vinohrady | 60 |  | 768.76 | 2932.94 | 0.26211 | plast | 2006-10-01 | 2008-06-01 |  | Herz | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (DPS)
7481 | VLČNOVSKÁ 12 | 12 | V | Vinohrady | 59 |  | 668.173 | 3109.87 | 0.21486 | plast | 2008-07-01 | 2011-09-30 | 2012-01-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
7461 | VLČNOVSKÁ 16 | 12 | V | Vinohrady | 59 | DPS | 640.921 | 3079.15 | 0.20815 | plast | 2000-11-09 | 2006 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
7471 | VLČNOVSKÁ 14 | 12 | V | Vinohrady | 60 |  | 671.569 | 2916.14 | 0.23029 | plast | 2001-08-10 | 2013-06-10 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1021 | SOUBĚŽNÁ 13, 15, 17 | 6 | J | St.zást.+ost | 49 | DPS | 527 | 2681.5 | 0.19653 | plast | 2007-05-24 |  | 2007-05-24 | Oventrop |  | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1041 | DOŠLÍKOVA 31 | 3 | J | St.zást.+ost | 11 | DPS | 252.25 | 519.24 | 0.48581 | plast |  |  |  | jiný | rádio | manuální | 2-trubka (DPS)
1111 | HÚSKOVA 11, 19 | 4 | C | St.zást.+ost | 23 |  | 372.36 | 1237.03 | 0.30101 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní VS z tepl.
1121 | HÚSKOVA 12, 14, 16 | 5 | C | St.zást.+ost | 47 |  | 548 | 2072.65 | 0.2644 | plast | 2005-12-07 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
1131 | HÚSKOVA 25 | 4 | C | St.zást.+ost | 9 |  | 229.71 | 553.83 | 0.41477 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1141 | KAMENAČKY 24, 26 | 4 | J | St.zást.+ost | 16 |  | 359.52 | 928.55 | 0.38718 | plast |  |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | manuální | vlastní kotelna
1151 | KNESLOVA 3 | 11 | C | St.zást.+ost | 44 |  | 1020 | 2046.24 | 0.49848 | plast |  |  | 2004-01-01 | Oventrop | elektronický(á)(é) |  | vlastní VS z tepl.
1161 | KNESLOVA 26 | 5 | C | St.zást.+ost | 16 |  | 162.347 | 710.45 | 0.22851 | plast | 2009-11-24 | 2013 | 2010-02-12 | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
1181 | KRÁSNÉHO 3, 5, 7, 9, 11 | 5 | J | St.zást.+ost | 64 |  | 602.784 | 2805.52 | 0.21486 | plast | 2006-09-15 | 2011 |  | jiný | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1201 | LANGROVA 1, 1A | 4 | S | Slatina | 16 |  | 374.095 | 843.44 | 0.44353 | plast | 1975-01-01 |  | 2018-01-20 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1291 | LÍŠEŇSKÁ 40, 42 | 4 | J | St.zást.+ost | 20 | DPS | 403 | 884.06 | 0.45585 | plast |  |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | manuální | 4-trubka
1301 | LOMENÁ 15, 17, 19 | 4 | K | St.zást.+ost | 32 |  | 437.21 | 1483.35 | 0.29475 | plast | 2008-01-01 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1341 | NOPOVA 33 | 5 | Z | St.zást.+ost | 10 |  | 142.871 | 719.67 | 0.19852 | plast | 2024 |  | 2023 | jiný | elektronický(á)(é) | manuální | vlastní kotelna
1351 | NOPOVA 35, 37 | 3 | Z | St.zást.+ost | 15 |  | 180.811 | 823.32 | 0.21961 | plast |  | 2009 |  | Herz | elektronický(á)(é) | manuální | vlastní kotelna
1362 | NOPOVA 55 | 3 | Z | St.zást.+ost | 11 |  | 131.733 | 474.03 | 0.2779 | plast | 1970-01-01 |  |  | Heimeier | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1364 | NOPOVA 73 | 4 | Z | St.zást.+ost | 13 |  | 159.151 | 645.51 | 0.24655 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1365 | NOPOVA 75 | 4 | Z | St.zást.+ost | 12 |  | 208.21 | 591.18 | 0.35219 | plast |  |  |  | Heimeier | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1391 | PĚKNÁ 40, 42 | 4 | J | St.zást.+ost | 24 |  | 282.46 | 1023.68 | 0.27593 | plast | 2009-05-01 |  |  |  | rádio | proporcionální | 2-trubka (DPS)
1401 | PODPÍSEČNÁ 2 | 9 | Z | St.zást.+ost | 22 |  | 282.589 | 1074.38 | 0.26303 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) |  | vlastní kotelna
1411 | POTÁCELOVA 81 | 11 | J | St.zást.+ost | 40 | DPS | 657.77 | 2074.8 | 0.31703 | plast | 2001-08-10 |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1431 | SLÁMOVA 37 | 4 | C | St.zást.+ost | 12 |  | 150.286 | 622.96 | 0.24125 | plast |  | 2019-06-04 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1432 | SLÁMOVA 39 | 8 | C | St.zást.+ost | 24 |  | 399.91 | 1461.6 | 0.27361 | plast |  | 2020 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1461 | SLATINSKÁ 31 | 5 | J | St.zást.+ost | 16 | DPS | 385.041 | 803.99 | 0.47891 | plast |  |  | 2013-12-06 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | 2-trubka (DPS)
1481 | SLATINSKÁ 104, 106 | 3 | J | St.zást.+ost | 14 |  | 320.396 | 855.44 | 0.37454 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní VS z tepl.
1482 | ŠPAČKOVA 10, 12 | 3 | J | St.zást.+ost | 14 |  | 252.228 | 847.1 | 0.29775 | plast |  |  |  | jiný | elektronický(á)(é) |  | vlastní VS z tepl.
1483 | ŠPAČKOVA 14, 16 | 3 | J | St.zást.+ost | 14 |  | 246.744 | 859.94 | 0.28693 | plast |  | 2017 |  | Oventrop | elektronický(á)(é) |  | vlastní VS z tepl.
1491 | ŠAUMANNOVA 1, 3, 5, 7 | 5 | Z | St.zást.+ost | 51 |  | 567.646 | 2481.76 | 0.22873 | plast | 2013-11-26 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1501 | ŠAUMANNOVA 12 | 2 | Z | St.zást.+ost | 6 |  | 176.036 | 309.34 | 0.56907 | plast |  |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1521 | ŠKROUPOVA 3, 5 | 3 | J | St.zást.+ost | 18 |  | 345.82 | 853.57 | 0.40515 | plast |  |  |  | Oventrop | rádio | elektronický(á)(é) | vlastní VS z tepl.
1531 | ŠKROUPOVA 22 | 3 | J | St.zást.+ost | 8 |  | 206.353 | 388.81 | 0.53073 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | manuální | vlastní kotelna
1561 | ŠPAČKOVA 6, 8 | 3 | J | St.zást.+ost | 20 |  | 211.638 | 861.68 | 0.24561 | plast |  |  |  |  | rádio |  | vlastní VS z tepl.
1571 | ŠROMOVA 36 | 4 | CH | St.zást.+ost | 12 |  | 123.474 | 511.84 | 0.24124 | plast | 2011-12-08 | 2011-12-08 | 2011-12-08 | Oventrop | elektronický(á)(é) | proporcionální | 2-trubka (DPS)
1601 | VÁPENKA 6 | 4 | J | St.zást.+ost | 7 |  | 138.219 | 277.74 | 0.49766 | plast | 2014 |  |  | jiný | elektronický(á)(é) | proporcionální | vlastní VS z tepl.
1611 | VÁPENKA 3/5, 7/9 | 4 | J | St.zást.+ost | 21 |  | 228.674 | 1029.86 | 0.22204 | plast | 2017-01-25 | [5 empty] | vlastní VS z tepl.
1621 | VÁPENKA 16, 18, SLATINSKÁ 40 | 5 | J | St.zást.+ost | 30 |  | 563.976 | 1719.63 | 0.32796 | plast | 2014-10-15 |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) |  | vlastní VS z tepl.
1642 | ZÁHUMENICE 27 | 4 | H | St.zást.+ost | 16 |  | 210.265 | 753.74 | 0.27896 | plast |  |  |  | jiný | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1691 | STARÁ OSADA 17, 19, 21, 23, 25 | 13 | Z | St.zást.+ost | 278 |  | 3156.31 | 12292.53 | 0.25677 | plast | 2010-11-01 | 2010-11-02 | 2010-11-01 | Herz | rádio | elektronický(á)(é) | 4-trubka
1711 | BAČOVSKÉHO 2B | 4 | L | Líšeň | 14 |  | 257.47 | 746.59 | 0.34486 | plast |  |  |  | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1731 | LANGROVA 3, 3A | 3 | S | Slatina | 16 |  | 262.988 | 791.2 | 0.33239 | plast | 2006-06-01 |  |  | Oventrop | rádio | manuální | vlastní kotelna
1751 | MOŠNOVA 20, 22 | 6 | Z | St.zást.+ost | 16 |  | 189.01 | 706.2 | 0.26764 | plast | 2024 | 2008 | 2025 | Oventrop | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní VS z tepl.
1771 | ZÁHUMENICE 36 | 5 | H | St.zást.+ost | 16 |  | 140.598 | 763.59 | 0.18413 | plast |  |  |  | jiný | 0 | manuální | vlastní kotelna
1781 | BAČOVSKÉHO 6 | 4 | L | Líšeň | 15 |  |  | 733.4 |  | plast |  |  |  | Herz | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
1801 | PODPÍSEČNÁ 8 | 4 | Z | St.zást.+ost | 8 |  | 141 | 289.7 | 0.48671 | plast |  |  |  | Herz | rádio | manuální | vlastní kotelna
1811 | ZÁHUMENICE 25 | 4 | H | St.zást.+ost | 16 |  | 203.649 | 755.42 | 0.26958 | plast |  |  |  | Heimeier | elektronický(á)(é) |  | vlastní kotelna
6031 | FILIPINSKÉHO 46, VÁCLAVKOVA 63 | 4 | Z | St.zást.+ost | 29 |  | 377.148 | 1526.63 | 0.24705 | plast |  |  |  |  | elektronický(á)(é) | proporcionální | vlastní kotelna
6111 | BLODKOVA 10, TOVAČOVSKÉHO 27 | 6 | R | St.zást.+ost | 30 |  | 302.159 | 1010.86 | 0.29891 | plast |  |  |  |  | elektronický(á)(é)
6171 | BUČOVICKÁ 8,10,12 | 4 | S | Slatina | 32 | DPS | 321.35 | 1377 | 0.23337 | plast | 2012 | 2012 | 2012 |  | elektronický(á)(é) |  | 2-trubka (DPS)
6211 | MIKULČICKÁ 8 | 6 | S | Slatina | 25 |  | 284.88 | 1392 | 0.20466 | plast | 2001 |  |  |  | rádio |  | 4-trubka
6241 | ČEJKOVA 26 | 3 | J | St.zást.+ost | 9 |  | 50.941 | 336 | 0.15161 | plast |  |  |  |  | elektronický(á)(é) | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
6281 | TILHONOVA 28 | 3 | S | Slatina | 16 |  | 94.05 | 624 | 0.15072 | plast | 2017 |  | 2017
6291 | CORNOVOVA 16, 18 | 4 | J | St.zást.+ost | 14 |  | 114.65 | 614 | 0.18673 | plast |  |  |  |  | elektronický(á)(é)
6371 | ŠKROUPOVA 28 | 4 | J | St.zást.+ost | 9 |  | 75.92 | 254 | 0.2989 | plast |  |  |  |  | rádio | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
6391 | HOCHMANOVA 4 | 8 | L | Líšeň | 32 |  | 401.5 | 1569 | 0.2559 | plast | 2021
6401 | VLÁRSKÁ 1, 3, 5, 7 | 4 | J | St.zást.+ost | 32 |  | 412.476 | 1955 | 0.21099 | plast |  |  |  |  | rádio | elektronický(á)(é) | vlastní kotelna
6411 | M. KUDEŘÍKOVÉ 13, 15 ,17 | 6 | J | St.zást.+ost | 46 |  | 539.12 | 1916 | 0.28138 | plast |  |  | 2017 |  |  | manuální | 4-trubka
6421 | KUBÍKOVA 14, 16 | 5 | L | Líšeň | 26 | DPS | 408 | 1380 | 0.29565 | plast | 2005 |  |  |  | rádio | manuální | 2-trubka (DPS)